## Sheet1
固定资产投资项目节能评审打分表
序号 | 评审内容 | 要点 | 基准分 | 评分 | 扣分内容
1 | 报告格式 | 1、内容、数据等前后一致性；2、项目所需的支撑性材料（附录、附件等）齐全、准确。 | 6
2 | 评估依据 | 评价依据是否准确、适用、齐全、现行有效。 | 4
3 | 项目用能工艺、设备 | 1、主要用能工艺（工序）、设备的节能评估；2、通用机电设备的选型分析。 | 15
4 | 能源消耗计算 | 能源消耗应按照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）计算（部分行业有行业能耗计算标准的依据行业标准）。 | 5
5 | 能源计量器具配备及网络图 | 1、计量器具配备是否按照《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB 17167）和行业有关要求分析评价；2、能源计量网络图是否按照《企业能源计量网络图绘制方法》 （GB/T33656）要求绘制。 | 10
6 | 用能分析 | 1、对电力系统的用能合理性进行评估，电力变压器及各类用电设备根据相关要求进行选型，并做经济运行情况评估；2、出具项目完整的物料平衡图和能量平衡图。 | 20
7 | 能效指标 | 单位产品综合能耗、主要工序（艺）能耗等对标分析。 | 10
8 | 节能措施 | 1、技术节能措施的节能效果等计算依据正确，测算过程清晰，结果合理；2、新项目及未实施屋顶太阳能光伏发电的改（扩）建项目，应评估屋顶太阳能光伏发电的节能效果及可行性。 | 10
9 | 节能报告汇报情况 | 1、节能报告负责人或主要编制人是否参加节能评审会；2、能否合理答复专家对报告内容提出的质疑。 | 10
10 | 其他 | 国家、省、市节能审查规定和《DB33/T862-2019固定资产投资项目节能评估导则》、《宁波市固定资产投资项目节能评审工作细则》要求的内容。 | 10
100

## Sheet2
固定资产投资项目节能评审评分标准
序号 | 评审内容 | 要点 | 评分标准 | 基准分
1 | 报告格式 | 1、内容、数据等前后一致性；2、项目所需的支撑性材料（附录、附件等）齐全、准确。 | 1、内容、数据等前后不一致的每一项扣1分；2、附录、附件每少一项扣2分（项目总平面布置图等图纸不清晰明了的视作附件缺失）。此项扣分总分不超过6分。 | 6
2 | 评估依据 | 评价依据是否准确、适用、齐全、现行有效。 | 1、评估依据不准确或不适用或不齐全或不现行有效的，每一项扣1分，此项扣分总分不超过4分。 | 4
3 | 项目用能工艺、设备 | 1、主要用能工艺（工序）、设备的节能评估；2、通用机电设备的选型分析。 | 1、主要用能工艺（工序）、设备无节能评估，只有工艺介绍、设备说明书罗列的扣5分；2、变压器、电机、风机、泵等有能效等级的设备未进行对标分析的扣5分。3、变压器、电机、风机、泵等有能效等级的设备未要求能效等级达到评审工作细则要求的扣5分。此项扣分总分不超过15分。 | 15
4 | 能源消耗计算 | 能源消耗应按照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）计算（部分行业有行业能耗计算标准的依据行业标准）。 | 1、能源品种不齐全的，扣5分；2、折标系数选取不符合标准要求的或能耗总量计算不准确的，扣5分。此项扣分总分不超过5分。 | 5
5 | 能源计量器具配备及网络图 | 1、计量器具配备是否按照《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB 17167）和行业有关要求分析评价；2、能源计量网络图是否按照《企业能源计量网络图绘制方法》 （GB/T33656）要求绘制。 | 1、未按照《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB 17167）或行业能源计量器具配备与管理有关要求分析评价的扣5分；2、未按《企业能源计量网络图绘制方法》 （GB/T33656）要求绘制能源计量网络图的扣5分（其中蒸汽等能源为企业天然气等锅炉自产提供的也应按照要求绘制蒸汽等能源的计量网络图）。此项扣分总分不超过10分。 | 10
6 | 用能分析 | 1、对电力系统的用能合理性进行评估，电力变压器及各类用电设备根据相关要求进行选型，并做经济运行情况评估；2、出具项目完整的物料平衡图和能量平衡图。 | 1、项目电力消耗量及配电变压器负荷测算未按照《工业与民用供配电设计手册》“需要系数法”要求实施扣5分；2、未按照《企业能量平衡网络图绘制方法》（ GB/T 28749）绘制能源平衡网络图，未绘制单项能源平衡图和水平衡图（其中蒸汽等能源为企业天然气等锅炉自产提供的也应按照要求绘制蒸汽能源流向图，蒸汽平衡图参照《化工厂蒸汽系统设计规范》“典型蒸汽平衡图”绘制），流程型项目缺少完整的物料平衡图，每缺少一项扣5分。此项扣分总分不超过20分。 | 20
7 | 能效指标 | 单位产品综合能耗、主要工序（艺）能耗等对标分析。 | 有国家、省强制性能效限额标准的，未严格按标准要求对标导致对标结果不准确、不真实的（包括企业原有及项目工艺、工序和产品），扣10分。 | 10
8 | 节能措施 | 1、技术节能措施的节能效果等计算依据正确，测算过程清晰，结果合理；2、新项目及未实施屋顶太阳能光伏发电的改（扩）建项目，应评估屋顶太阳能光伏发电的节能效果及可行性。 | 1、新项目及未实施屋顶太阳能光伏发电的改（扩）建项目，未评估屋顶太阳能光伏发电的节能效果及可行性的扣5分；2、技术节能措施无计算过程及节能量测算的扣5分； | 10
9 | 节能报告汇报情况 | 1、节能报告负责人或主要编制人是否参加节能评审会；2、能否合理答复专家对报告内容提出的质疑。 | 1、节能报告负责人或主要编制人未参加节能评审会的，扣10分；2、评审会汇报人及其他参会人员对节能报告不熟悉，对专家提出的报告内容质疑无法合理答复的，扣10分。此项扣分总分不超过10分。 | 10
10 | 其他 | 国家、省、市节能审查规定和《DB33/T862-2019固定资产投资项目节能评估导则》、《宁波市固定资产投资项目节能评审工作细则》要求的内容。 | 不符合1项扣2分，最多扣10分 | 10
100