宁波市城市排水和再生水利用条例实施细则

（征求意见稿）

- 总则

第一条  根据《宁波市城市排水和再生水利用条例》（以下简称《条例》），制定本细则。

第二条  市人民政府各有关行政主管部门，应当按照下列职责分工，共同做好城市排水和再生水利用工作。

（一）市水利局：制定排水行业政策、规范、标准；编制市排水和再生水利用专项规划；审查公共排水设施设计方案；监督管理污水排入公共排水管网行为；负责再生水利用推广；负责城市公共排水和再生水利用设施的特许经营或委托运营；指导公共污水处理设施建设和提标改造；指导排水许可审批及发证工作；指导和监管城市公共排水和再生水利用设施的运行、维护和保护；划定并公布公共排水和再生水利用设施保护范围；指导公共排水设施防汛抢险保障工作；配合市住房和城乡建设局编制城市公共排水设施年度建设计划；配合市综合行政执法局依法查处超标排放等违法行为等。

（二）市住房和城乡建设局：编制海绵城市专项规划；编制公共排水设施年度建设计划并组织实施；负责海绵城市建设；负责公共排水和再生水利用设施建设工程安全质量监管；负责老旧小区、市政道路等雨污分流改造；督促指导住宅小区(含红线退让区域）排水设施运行维护工作，指导住宅小区做好防汛抢险保障工作；督促物业企业和建设工地做好日常排水管理；配合市水利局编制排水和再生水利用专项规划；配合市水利局划定公共排水和再生水利用设施保护范围等。

（三）市综合行政执法局：依法查处危及排水和再生水利用设施安全以及向公共排水设施超标排放污水等违法行为；负责排水和再生水利用工程施工涉及城市道路占用、挖掘的行政许可；督促垃圾中转站等环卫设施做好污水预处理，加强对垃圾桶及场地冲洗废水的纳管监管；配合市水利局编制排水和再生水利用专项规划等。

（四）市生态环境局：负责直接或者间接向水体排放污水、废水的排污单位进行监管并依法查处超标排放违法行为；负责污水处理设施进出水水质和污泥处理处置监管；负责排水（污）口监督管理；配合市水利局编制排水和再生水利用专项规划等。

（五）市自然资源和规划局：保障公共排水和再生水利用设施及污泥集中处置等设施用地；在建设项目规划设计审查时，对公共排水和再生水利用设施建设项目以及需要接入公共排水设施的排水工程设计方案征求排水主管部门的意见；配合做好市排水和再生水利用专项规划、海绵城市专项规划的编制；配合市水利局划定公共排水和再生水利用设施保护范围等。

（六）市发展改革、财政、应急管理等有关部门应当按照各自职责，做好城市排水和再生水利用相关工作。

第三条  市、区排水主管部门，应当按照以下职责分工做好排水与再生水利用管理工作。

（一）市排水主管部门负责编制市排水和再生水利用专项规划；审查市本级公共排水和再生水利用设施设计方案；指导市本级污水处理厂建设以及提标改造；审核职责范围内拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案以及办理公共排水管网接入手续；监督指导市本级公共排水和再生水利用设施的运行、维护和保护；负责职责范围内排涝以及抢险救灾。

（二）各区（功能区）排水主管部门负责编制本区排水和再生水利用专项规划实施方案；审查区级公共排水和再生水利用设施设计方案；指导区级污水处理厂建设以及提标改造；负责辖区内排水许可审批以及批后监管；审核辖区内拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案以及办理公共排水管网接入手续；负责区级公共排水和再生水利用设施的运行、维护和保护；做好职责范围内排涝以及抢险救灾。

第四条  各级排水主管部门应当落实机构、单位承担公共排水和再生水利用设施的运行、维护和保护的具体管理工作。镇人民政府、街道办事处应当按照各自职责，做好所辖区域内公共排水和再生水利用的管理工作。

- 规划与建设

第五条  区排水主管部门应当依据市排水和再生水利用专项规划，组织编制实施方案，经区人民政府和市自然资源和规划部门审查同意后，将实施方案、审查意见、专家评审意见、会议纪要等报市排水主管部门审批。

第六条  市和区县（市）住房和城乡建设部门应当会同排水主管部门，根据排水和再生水利用专项规划和实施方案，编制公共排水和再生水利用设施年度建设计划，并在组织新建、改建、扩建市政设施时，同步配套建设、改造公共排水和再生水利用设施。

第七条  城市开发和更新改造项目应按照海绵城市建设的规划条件要求，合理设置雨水径流控制所要求的相关海绵设施，提高项目建设地块的雨水积存和蓄滞能力，保持雨水径流特征在城市开发建设或改造前后大体一致。

新建、改建、扩建市政基础设施工程应当配套建设海绵设施，增强道路绿化带对雨水的消纳功能，在非机动车道、人行道、停车场、广场等扩大使用透水铺装，推行道路与广场雨水的收集、净化和利用，减轻对市政排水系统的压力，提高城镇内涝防治能力。

第八条  建设工程涉及公共排水和再生水利用设施的，建设单位在组织施工图会审、竣工验收时，应当通知排水主管部门参加。

管网建设应严格执行工程建设相关标准规范，严把材料和施工质量关，在管网建设改造中鼓励采用承插式橡胶圈接口球墨铸铁管、植物纤维增强水泥管、高密度聚乙烯(HDPE) 实壁管等优质管材，逐步改造淘汰现有的平口混凝土（钢筋混凝土）排水管。

第九条  排水管道检查井和雨水口应保证其承载力、稳定性、防沉降等性能符合国家和本市有关规定，鼓励采用钢筋混凝土现浇工艺或一体化成品检查井，逐步改造淘汰现有的砖砌检查井。

第十条  排水设施和海绵设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。未经验收或验收不合格的，主体工程不得投入使用。

建设单位在工程项目竣工验收前，应对排水管网进行闭路电视（CCTV）检测并编制检测报告，对海绵设施建设效果进行评价并编制评价报告。

建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内将公共排水和再生水利用设施竣工图纸、检测报告、测绘报告（管网GIS图）、竣工验收报告等资料报属地排水主管部门备案。

公共排水和再生水利用设施竣工验收合格后，建设单位应当及时将设施移交给排水主管部门确定的运营单位进行运行养护管理，运营单位应当予以接收。

移交双方应当共同对移交的设施进行查验，确认查验结果，形成查验记录，办理移交手续，并向运营单位提供全套竣工资料。

第三章 排水管理

第十一条  新建、改建、扩建项目配套排水设施的，建设单位应当按照排水工程设计要求进行建设。需要连接公共排水设施的，建设单位应当向排水主管部门申请办理公共排水设施接入手续，取得排水主管部门同意后，方可进行接入施工。

建设项目竣工后，施工排水接驳设施作为该建设项目永久排水接驳设施的，建设单位应当办理接入手续。施工排水接驳设施不作为该建设项目永久排水接驳设施的，建设单位应当在施工期满后拆除所接入的排水管道并复原接入井。

第十二条  因工程建设需要拆除、移动、接入公共排水设施的，建设单位应当制定拆除、移动、接入方案，报属地排水主管部门审核，审核时应提交下列材料：

（一）拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核表;

（二）立项批复;

（三）具有市政设计资质单位出具的排水设施迁移、改建设计方案；

（四）污水临时排放方案、排水设施应急保护方案；

（五）营业执照、法人代表身份证、经办人身份证、授权委托书。

（六）法律法规规定的其他材料。

第十三条  排水户的污水排放口至公共排水管道的连接管道，由排水户负责建设和维护，并应当按照排水主管部门规定的接管井位、口径、标高、方式等要求进行施工；列入重点排污单位名录的排水户，应当在污水排放口与公共排水管网连接处设置检查井、闸门等设施，经验收合格后方可开通。

公共排水设施维护运营单位发现纳管污水超过纳管标准时，可以采取关闭超标排污单位的纳管设备、阀门等，并及时向排水主管部门、生态环境部门报告，同时配合做好溯源追查。排水主管部门或者生态环境部门接到报告后，应当立即取证核实，联合进行溯源追查和执法，督促相关排污单位实施应急处理。

第十四条  新建居住建筑中的阳台、易产生污水的露台和设备平台均不得将排水接入雨水管。施工图审查机构、工程质量监督机构应当将新建居住建筑中的阳台、露台污水收集系统的要求纳入到施工图审查、质量监督和竣工验收等管理范畴。居住建筑的所有权人或者受其委托的物业服务企业应当配合做好阳台污水收集系统的管理和维护工作，确保运行有效。

尚未实现雨水、污水分流排放的区域，区县（市）人民政府应当组织住房和城乡建设部门编制改造计划，组织开展雨水、污水分流设施改造。

地块开发和市政道路雨污分流改造竣工验收时，建设单位应当提供闭水试验和管网闭路电视（CCTV）检测报告。

第十五条  排水户应当向各区县（市）排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证）。

使用居住区配套商业用房的排水户，根据实际情况由排水户或者物业服务企业统一申请领取排水许可证。

商业综合体和群租厂房等集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可由产权单位、经营管理单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并对排水户的排水行为负责。

第十六条  申请领取排水许可证，应当提交下列材料：

（一）城镇污水排入排水管网许可申请表；

（二）预处理工艺设计资料；

（三）近三个月水费发票（审核发票抬头是否与申请表一致）；

（四）排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

（五）由具有计量认证资质的检测机构出具的排水水质、水量检测报告；

（六）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

（七）法律法规规定的其他材料。

第十七条  排水主管部门可以采取告知承诺制的方式实施排水许可。申请排水许可的单位和个人书面承诺排水行为和相关设施设置符合排水许可条件要求，排水主管部门可以先行作出排水许可的决定，并加强服务指导和事中事后监督检查。在监督检查中如发现实际情况与承诺内容不符的，要求其限期整改，逾期不整改或整改后仍不符合许可条件的，依法撤销排水许可证。

申请排水许可的单位和个人，符合下列条件之一的，可以适用告知承诺制：

（一）中型及以下餐饮店；

（二）企业投资低风险小型项目。

第十八条  排水户分为一般排水户和重点排水户。重点排水户由市排水主管部门会同市生态环境部门依法确定。

第十九条  污水排入城镇排水管网的单位和个人，排放的污水应当符合《污水综合排放标准》（GB8978）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB/887），重污染行业排放的污水应当同时符合相关行业的排放标准，纺织染整类工业企业排放的污水应符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），电镀企业排放的污水应符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），医疗卫生类排放的污水应当符合《医疗机构水污染物排放标准》；生活垃圾填埋场污水排放至城市污水处理厂的应符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

新建冶金、电镀、化工、纺织染整、原料药制造等工业企业（有工业企业处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。对已纳管的工业废水进行评估，对评估认定纳管工业废水不能被城镇生活污水处理厂有效处理或导致城镇生活污水处理厂出水不能稳定达标的，应立即制定整治方案，限期退出。

第二十条  排水户的水质检测项目按不同行业分类如下：

（一）低浓度生活类（含商务及行政办公场所、学校、商场、浴场、娱乐场所、汽车维修、清洗等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD等；

（二）高浓度生活类（含屠宰场、垃圾中转站、农贸市场、粪便处理场等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、氨氮、动植物油等；

（三）餐饮类（含餐厅、酒店、食品加工等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、氨氮、动植物油等；

（四）医疗卫生类（含医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）、整形美容机构等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、粪大肠菌群数等；

（五）建筑类（含房屋建筑、土木工程建设等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、易沉固体等；

（六）制造加工类（含有色冶金、电镀、纺织染整、化工、皮革制造、石油化工、医药制造等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、石油类、挥发酚、色度、氨氮、总磷等；

（七）含食堂（餐饮）的单位须加测动植物油指标。汽车维修、清洗行业需加测石油类指标。

第二十一条  各区县（市）排水主管部门应当对排水户排放污水的情况实施监督检查，定期或不定期对排水户的水质、水量进行监测。

一般排水户不定期检查及水质、水量监测，重点排水户每年不少于1次。不定期检查由各区县（市）排水主管部门按照年度工作要求、上级机关下达的任务以及社会举报等情况具体安排。

各区县（市）排水主管部门开展监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果予以记录，由监督检查人员签字后归档。对受到行政处罚的排水户，各区县（市）排水主管部门应当在其排水许可证副本上予以记录。

第二十二条  各区县（市）排水主管部门对排水户的检查应当包括下列内容：

（一）排水户名称、成立日期、详细地址、营业执照注册号、法定代表人等基本情况；

（二）排水总量、排水口数量和位置、主要污染物等变动情况；

（三）预处理设施运行、维护情况；

（四）对排水户排放污水的水质、水量进行检测；

（五）其他需要依法监督检查的事项。

第二十三条  市本级污水处理厂服务片区对污水跨区域输送实行市、区两级统一调度机制，市和各区排水主管部门应当协作配合。

市排水主管部门负责市本级污水厂服务片区污水调度运行工作的监督管理，调度方案的确定以及涉及重大跨区域排水事件的统筹、协调、仲裁工作。

市公共排水设施维护运营单位应当履行下列职责：

（一）排水水量计划管理；

（二）排水调度方案的制定、执行；

（三）各类排水事件的预警、分析、研判；

（四）市本级污水管网、污水泵站、污水处理厂的日常运行维护，以及排水举报事件、污水冒溢事件的处理处置；

（五）其他依法应当履行的职责。

各区排水主管部门应当履行下列职责：

（一）根据调度方案开展所辖范围内污水泵站的水量分配和运行监管工作；

（二）采集所辖范围内开停泵、液位、流量、水质等污水输送环节运行信息，共享至市公共排水设施维护运营单位，协同做好统一调度工作，确保公共排水设施安全稳定运行；

（三）处理处置所辖范围内排水举报事件、污水冒溢事件；

（四）其他依法应当履行的职责。

重大跨区域排水事件指的是严重影响污水处理厂正常运行，且涉及多个地区排水主管部门的事件。

第二十四条  污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位应当按照国家、地方有关规定采取减量化、资源化、无害化等方式安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188）和《城镇污水处理厂污泥处置分类》（GB/T 23484）相应泥质标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向排水主管部门、生态环境部门报告。

城镇污水处理厂、污泥运输单位和污泥接收单位应当建立污泥转运联单制度，明确运输路线、运输车辆和驾驶人员，运输车辆应当安装定位装置。

任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

市生态环境部门应当将污泥处理处置纳入本市固体废物处理系统。

第二十五条  污水处理设施维护运营单位不得擅自停运城镇污水处理设施，因工程施工、设备大规模检修，需要停运或者部分停运城镇污水处理设施的，运营单位应当制定相应替代或者应急补救措施方案,提前15个工作日向当地排水主管部门和生态环境部门报告，并向社会公告。

第二十六条  因突发事件导致城镇污水集中处理设施停运的，运营单位可以先进行检修，同时通知排水户采取必要的措施，并在1小时内向当地排水主管部门和生态环境部门报告。恢复正常运行后，运营单位应当在10个工作日内，向当地排水主管部门和生态环境部门提交应急处理工作报告以及相应的评估报告。

第四章 再生水利用

第二十七条  市和区县（市）人民政府应当建立健全再生水利用政策体系和激励机制。

发展改革部门要将再生水利用纳入全市经济和社会发展中长期规划。

财政部门要加大财政资金对再生水利用的投入力度，设计多元化的财政性资金保障机制。

生态环境部门要建立合理抵扣再生水本底值机制，对排污总量控制的相关行业中，使用公共再生水的企业，在核算企业污染物排放总量指标时予以核减。

水利部门要制定再生水利用管理办法，构建多水源联合供水的水资源配置格局，将再生水纳入环境用水水资源调配方案，推动再生水环境用水补水口建设。

经信部门要推动工业企业绿色化改造，鼓励企业开展再生水利用。

住房和城乡建设部门要依据再生水利用专项规划以及区域发展需要，将再生水管网建设纳入城市基础设施，结合市政道路建设同步实施，鼓励在推进城市综合管廊建设中预留再生水管位。

第二十八条  对城市工业供水及公共再生水管网覆盖的区域，在开展新建、改建、扩建建设项目的水资源论证审查和取水许可时，要严控自备水使用。

各地应当制定年度再生水利用计划，合理分配工业用水、环境用水、市政杂用水比例，逐年提高再生水利用率。

第二十九条  将再生水利用工作纳入市对区县（市）政府目标责任制考核等考核体系。

第三十条  再生水利用设施产权单位应当在再生水取水口和公共用水区域设置再生水标志，并做好警示标识，防止误用。

第三十一条  再生水供水企业应当与用户签订再生水供用水合同，保证供水水质、水压符合国家标准以及合同约定，不得擅自间断供水或停止供水。因工程施工、设备维修等原因需要停止向用户供水的，应当提前24小时通知用户。发生灾害事故、突发事件的，经营者应当及时组织抢修，并通知再生水用户，报告排水主管部门。发现再生水水质不达标情况时，经营者应当停止供水，及时通知再生水用户并向排水主管部门报告。

第三十二条  再生水运营单位应当建立水质检测和水质管理制度，按照国家和本市标准规定的检测项目、检测频率和检测方法，对水质进行定期检测，按时向排水主管部门上报检测数据。不能进行自检或检测能力达不到国家和本市标准要求的，应按国家和本市标准的要求，委托有相应检测资质的机构进行检测。

第三十三条  建立使用者付费制度，由再生水供水企业和用户按照优质优价的原则自主协商定价。对于提供公共生态环境服务功能的河湖湿地生态补水、景观环境用水使用再生水的，鼓励采用政府购买服务的方式推动再生水利用。

再生水价格以补偿成本和合理收益为原则，再生水供水系统中的管网、泵站及其附属设施的养护维修费应当纳入再生水水价构成。

再生水价格可以根据区域的用水情况，再生水的用途不同，确定不同区域的不同价格，体现再生水的差异性，引导再生水生产企业根据不同的再生水用途制定经济合理的制水工艺流程。

第五章 设施维护与保护

第三十四条  排水和再生水利用设施维护运营单位应当按照《条例》严格落实各项安全生产管理要求，根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ68)、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60)、《宁波市城镇排水管渠维护管理标准》的相关规定，制定设施年度运行维护计划，落实设施日常巡查、养护、维修等工作。

第三十五条  排水设施维修养护的，施工单位在施工前，应当制定中毒、窒息等事故抢救预案，进行有害气体浓度的检测；在施工过程中，应当严格遵守有限空间作业安全规定，指定专门监护人员进行安全监护。

第三十六条  排水设施维修养护时，有关单位和个人应当予以支持、配合，不得阻挠和干扰。

第三十七条  电力部门应当保障城镇污水集中处理设施运行的用电需求。因故确需停止供电的，电力部门应当按照有关规定事前通知运营单位。

第三十八条  因意外事故等原因致使含有毒、有害或易燃、易爆物质的污水排入城市排水设施的，排水户应当立即采取措施消除危害，并及时向排水主管部门、生态环境部门和排水设施维护运营单位报告；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十九条  公共排水和再生水利用设施保护范围为：

（一）公共排水管道的安全保护范围为管道外壁2米范围内的区域。如遇特殊情况，可由项目建设方根据现场实际情况，另行提出管线保护范围要求，报排水主管部门审核。

（二）污水处理厂及出水管和排放口、雨污泵站、防汛应急排放口等设施的保护范围为围墙、护栏、警告牌、保护线以内的区域。雨水传输滞蓄调蓄排放等海绵城市设施的保护范围为护栏、警告牌、保护线以内的区域。

（三）国家、省、市相关法律、法规及技术标准对涉及公共排水设施保护范围有更严格规定的，依照其规定实施保护。

第四十条  城市排水设施和再生水利用设施养护维修作业时，公安交通管理部门应当派员指挥交通。

因公共排水设施和再生水利用设施应急抢修需要临时占用挖掘城市道路的，市政工程主管部门和公安交通管理部门应当提供便利。

第四十一条  建设工程开工前，建设单位应当查明施工场地范围内（包括施工场所内或临近施工场所）既有排水设施的信息资料，并与施工单位、设施运营单位共同确认排水设施的现状。

施工活动可能对施工场地范围内的公共排水设施造成安全影响，或涉及小范围公共排水设施的迁建和改造，施工作业前，建设单位应当函告属地排水主管部门，与施工单位、设施运营单位共同制定设施保护方案，可邀请相关专家进行论证，并采取相应的安全保护措施，并与设施运营单位签订设施安全保护协议。

施工范围内存在公共排水设施较大程度改造或重建的，设施运营单位应当会同排水主管部门和建设单位对需废除的排水设施进行现场确认，并与建设单位签订移交协议，施工范围内排水设施维护管理责任移交至建设单位。开工后3个工作日内未办理移交手续的，排水设施维护管理责任由建设单位承担。

属地排水主管部门应当督促建设单位、施工单位，严格按照排水设施保护方案和保护协议进行施工，并加强施工期间排水设施的维护和管理，确保排水设施安全稳定运行，不得向排水设施内倾倒垃圾、渣土、泥浆、沙浆等易堵塞物，不得在雨水口汇水区设障或者堆放物品，不得损毁、穿凿或者擅自拆卸、移动、占压排水设施。在防汛期，应当服从排水主管部门的调度和指挥。

设施运营单位应当指派专业人员进行现场巡查和监督，发现施工活动危及或者可能危及排水设施安全的，应当进行劝阻，并及时向排水主管部门报告。

第四十二条  建设项目竣工验收前，建设单位应对施工区域周边的公共排水设施进行安全风险评估；影响设施正常安全运行，造成损害的，应当立即组织维修，并依法赔偿损失。

第六章 监督与保障

第四十三条  市排水主管部门应当会同市住房和城乡建设、市生态环境、市自然资源和规划局等部门建立排水和再生水利用信息化管理平台。区县（市）排水主管部门应当采集排水和再生水利用设施建设、运行、维护和排水管理等信息共享至信息化管理平台，实现对设施运行、维护和排水行为的实时动态监测。

涉密数据应当按照有关保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。

第四十四条  污水处理费的征收标准，根据处理成本（包括污水处理设施建设运营和污泥无害化处置成本）监审调查情况，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，在综合考虑本地区水污染防治形势、地方财力和经济社会承受能力基础上合理制定和调整，由县级以上地方发改、财政和城镇排水主管部门提出意见，报同级人民政府批准后执行。

排水主管部门应当加强对自备水源用户的纳管管理，实行计量收费，确保污水处理费应收尽收。

污水处理费征收使用管理办法另行制定。

第四十五条  自然资源和规划部门在核发住宅小区建设工程规划许可证时，应当就排水设计方案征求排水主管部门的意见。建设单位应当严格按照审核通过的排水设计方案进行建设。

住房和城乡建设部门应当加强住宅小区排水设施建设和改造工程的质量监管。竣工验收合格后，建设单位应当向各区县（市）排水主管部门提交排水管网竣工图、竣工测绘图（GIS图）、闭路电视（CCTV）检测报告等资料。

第四十六条  住宅小区已竣工尚未交付给房屋买受人或者尚未出售的房屋，由建设单位负责排水设施的日常维护。物业交付后，建设单位应当向物业服务企业移交排水管网竣工图等竣工验收资料。

第四十七条  住宅小区规划区以内的排水管网及设施属于业主共有，但属于公共排水管网及设施的除外。

第四十八条  住宅小区内共用排水设施的维修、养护和更新改造，业主或业主委员会可以委托物业服务企业或者排水专业单位实施，也可以由业主大会决定自行实施。物业服务企业可以将服务合同中约定的排水设施维修、养护和更新改造服务委托给排水专业单位。

排水专业单位是指具备一定排水设施养护能力的专业单位。

物业服务企业或者排水专业单位应当建立健全排水设施的日常巡查、维护制度，发现问题及时采取措施并组织维修，妥善保管检查和维修资料。

第四十九条  住宅小区内排水设施维修、养护和更新改造所需的资金在相应共有业主的专项维修资金专户中共同分担。对尚未设立专项维修资金的住宅小区，排水设施维修、养护和更新改造所需资金由业主委员会临时组织相关业主共同分担。

住宅小区内共用排水设施发生严重故障影响排水安全时，物业服务企业或排水专业单位应当立即维修，维修资金按照物业管理条例相关规定拨付。

第五十条  住宅小区突发缺管、失管事件且影响排水设施正常运行和业主日常生活，经告知不整改的，由镇人民政府、街道办事处实施应急管理服务，应急管理服务产生的费用，有物业管理的小区，由镇人民政府、街道办事处向原物业服务企业追偿；未实行物业管理的小区，由全体业主共同承担。

第五十一条  物业服务企业对住宅小区内业主装修行为应当履行告知义务，加强住宅小区文明排水的宣传工作，避免雨污管道混错接。

物业服务企业或者排水专业单位应当对住宅小区内雨污混接及毁损排水设施等违法违规行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告排水执法部门。发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排查隐患。

第五十二条  老旧住宅小区排水设施改造应当列入老旧住宅小区改造范围，改造资金由小区业主、相关企业、政府等共同筹措，具体实施按照市政府相关规定执行。

第五十三条  排水主管部门应当做好住宅小区周边公共排水设施的维护管理，并对住宅小区的排水行为进行监督指导。发现住宅小区出水水质异常时，实行物业管理的，应当告知物业服务企业，并抄告所在地镇人民政府（街道办事处）;未实行物业管理的，应当告知所在地镇人民政府（街道办事处）。相关单位应当及时进行整改，并将整改情况反馈至属地排水主管部门。

物业主管部门应当加强对物业服务企业的日常监管，将住宅小区内共用排水设施维护工作成效纳入对物业服务企业的考核。

第五十四条  排水主管部门、综合行政执法部门应当会同生态环境、公安等部门建立信息共享与案件移送制度。

排水主管部门在日常管理中，发现违法排水行为需要立案查处的，将相关证据材料移送综合行政执法部门。综合行政执法部门应当加强日常巡查和监督检查，受理投诉、举报，发现违法行为的应当及时制止和查处，将相关情况告知排水主管部门，需要立案查处的，按程序办理并将处理结果反馈排水主管部门，对涉嫌犯罪的，及时移交公安机关。

第七章 附则

第五十五条  本细则自发布之日起施行