温州市城镇桥梁桥下空间利用与管理实施意见

为切实加强城镇桥梁桥下空间利用与管理，保障城镇桥梁结构完好和运行安全，集约利用桥下空间资源，充分发挥城镇桥梁利用功能，根据《城市道路管理条例》（国务院令第198号）《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第118号）《温州市市政设施管理条例》等法规、规章规定，结合我市实际，特制定本意见。

一、本意见适用于温州市行政区域内城镇桥梁的桥下空间利用与管理工作。

二、本意见所指城镇桥梁为城镇供车辆、行人通行的桥梁，包括跨河桥、立体交叉桥、涵洞、人行天桥及其附属设施。

三、桥下空间是指城镇桥梁垂直投影范围内的空间，以及城镇桥梁规划红线内的陆域用地。

四、各单位职责分工如下：

（一）市政设施行政主管部门负责城镇桥梁桥下空间利用与管理的协调、指导和监督工作；

（二）公安部门负责城镇桥梁桥下空间的交通安全、治安管理工作；

（三）民政部门负责城镇桥梁桥下空间流浪乞讨人员的救助服务工作；

（四）资规、住建、交通、水利、应急、电力、消防、属地政府等相关部门根据各自职责做好相关管理工作。

五、桥下空间配套建设移交的管理内容

城镇桥梁桥下空间利用相关设施应与城镇桥梁主体遵循“三同时”原则，即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，因特殊原因无法与城镇桥梁主体同步的，桥梁主体工程建设完成后，建设单位应及时清场并恢复，确保城镇桥梁桥下空间场地平整、环境整洁、通行顺畅。

已建成并完成移交的城镇桥梁，由接收管理单位负责桥下空间的日常管理工作，未完成移交的城镇桥梁由建设单位负责桥下空间的日常管理工作。

六、城镇桥梁管理单位应抓好桥下空间常态化管理，与使用单位签订桥下空间利用与管理协议，遵循“行业指导、属地管理”、“谁使用、谁负责”的管理原则，使用单位应对桥下空间利用安全负责。

七、在保证桥梁结构完好和运行安全的前提下，对桥下空间实施利用，桥下空间可用于景观绿化、群众休闲、体育健身、车辆停放、公交场站、市政保障等公益性用途。

八、城镇桥梁桥下空间范围内，禁止下列行为：

（一）用于生产、储存易燃、易爆、放射性、剧毒等危险物品的场所，或者堆放、装载危险物品。

（二）利用燃气、电炉作业或其他明火作业。

（三）擅自损坏交通通讯、安全监控、供气供电、防护建筑、地下管网等桥梁附属设施，以及其他任何有损桥梁附属设施的行为。

（四）擅自将城镇桥梁桥下空间使用权以任何方式转让给第三方，擅自更改城镇桥梁桥下空间的用途。

（五）乱搭乱建、乱开乱挖、摆摊设点等。

（六）法律、法规、规章和规范性文件禁止的、危害桥梁安全的其他行为。

有以上行为且拒不改正的，有权在使用期限内收回使用单位的使用权，并要求清场。

九、城镇桥梁桥下空间的利用应当符合以下要求：

（一）应对城镇桥梁设施采取防撞、防碰、防擦等保护措施，与城镇桥梁设施保持一定的安全间距。预留安全通道，满足应急、抢修、消防空间要求。应对城镇桥梁桥下设施定期开展安全评估工作，确保桥下空间利用安全和桥梁设施安全运行。

（二）加强消防安全管理工作，履行消防安全主体责任，消防责任按照“谁使用、谁负责”的原则。使用相关设施、停放车辆等行为，应符合国家、行业技术安全标准。加强对桥下空间消防定期检修，发现安全隐患或发生突发情况时，应立即报告相关主管部门，并积极配合做好处置工作。

（三）桥下空间设施与城镇桥梁桥体和周围环境相协调，与桥梁底面、桥墩、桥台的距离原则不少于1.5米，且不得将桥墩、桥台、附属设施及其它市政设施封闭在内或占压，影响桥梁检测、养护、维修作业。

（四）城镇桥梁桥下绿化应符合桥梁建设管理及技术规范要求，不得覆盖、腐蚀桥梁结构或影响桥梁安全。桥下临时设置的绿化，应主要用于美化道路环境的需要，禁止设置经营性绿化场所。

（五）桥下空间利用时，配套管线应敷设于自然地面以下，不得悬空架设，不得破坏既有管线设施。如需要依附城镇桥梁设施的，应按照相关规定执行。

（六）城镇桥梁桥下设施不得遮挡道路交通标志、标线，应确保过往车辆和行人通视良好，保障正常通行。桥下空间利用不得有碍行车视距，不得随意增设开口，确需增设的，需委托第三方机构编制交通影响评价并通过相关论证。

（七）用于停车场功能，方案需进行可行性分析，停车场接入市政道路需开展交通影响评价和交通组织方案研究。同时，停车场建设和管理应符合《温州市区机动车停车设施建设管理办法》等相关规章要求。

（八）桥下空间利用需对城镇桥梁周边交通组织进行调整的，需事先征得公安交管部门同意。

（九）城镇桥梁桥下空间涉及河道行泄通道的，不得对行泄通道造成影响，城镇桥梁桥下空间利用不得影响或损坏桥梁现有排水设施。

（十）城镇桥梁桥下空间使用单位应积极配合桥梁检查及维修工作，如切实因维修需要临时拆除桥下设施，使用单位应无条件支持并承担相应损失。

（十一）城镇桥梁桥下空间使用单位自行承担由极端天气、泄洪等不可抗力因素造成的损失。

（十二）法律、法规、规章及规范性文件规定的其他行为。

十、确需利用城镇桥梁桥下空间的，一般由政府有关部门或街道（乡镇）作为申请主体进行桥下空间利用申请。

城镇桥梁桥下空间利用工作应按以下程序开展：

（一）提出申请。根据本意见第七条的功能利用，由拟使用单位向市政设施行政主管部门提出书面申请，并提供以下材料：

1.申请报告。

2.桥下利用空间具体利用方案、维护管理方案及安全抢险预备方案（应急抢险预案）。

3.如需其他管理部门批准或出具相关审核意见的，还应按规定提供相关文件。

4.法律、法规、规章及规范性文件规定的其他材料。

桥下空间具体利用方案、维护管理方案和安全抢险预备方案应当包括设计、施工、后期维护管理等三个方面内容。

（二）方案审查。由市政设施行政主管部门组织审查，城镇桥梁管理单位、养护单位、拟使用单位参加，必要时邀请公安、民政、资规、住建、交通、水利、应急、消防、电力、属地政府等相关部门参加。

审查通过的，由城镇桥梁管理单位与使用单位签订桥下空间利用与管理协议，协议内容必须符合相关法律、法规、规章、规范性文件规定。

（三）组织实施。项目质量控制参照建设工程要求实施，使用单位建设施工需接受城镇桥梁管理单位监督。

（四）开展验收。主体工程建成后，使用单位应邀请城镇桥梁管理单位、属地街道（乡镇）、养护单位及有关部门组织验收工作，并根据验收意见进行整改，验收通过后，方可投入使用，在适当位置设置桥下空间利用使用信息牌。

十一、各县（市、区）桥下空间利用工作流程可参照第十条执行，由县（市、区）市政设施行政主管部门牵头开展，并向市市政设施行政主管部门备案。

十二、桥下空间的利用周期原则上不超过5年，桥下空间长期不利用的，桥梁管理单位有权在利用期限内收回使用权。利用期限届满，使用单位需要继续利用该桥下空间的，应在期限终止前60日内向市政设施行政主管部门提出申请。

使用单位如有以下情况的不予续期：

（一）不积极配合桥梁管理单位检查或养护单位养护的。

（二）存在危害桥梁安全情形的。

（三）使用期间被行政机关给予行政处罚的。

（四）利用期间出现负面舆情且未能有效控制的。

使用单位在使用期届满后，须对已造成的损坏进行修复，如未履行职责，桥梁管理单位可依据设施损失程度对使用单位进行追偿。

十三、根据城市规划与建设或者其他特殊需要，桥梁管理单位可对桥下空间使用单位做出缩小利用面积、缩短利用时间或者停止利用的决定，桥梁管理单位提前30日通知桥下空间使用单位，使用单位应无条件服从。

十四、市、县（市、区）市政设施行政主管部门应当按照各自职责和管理范围，加强对城镇桥梁桥下空间的监督、检查，督促城镇桥梁管理单位、桥下空间使用单位落实各项管理责任和协议要求，对违反本意见规定的行为及时处理。

十五、本实施意见自印发之日起施行。

附件：城镇桥梁桥下空间利用与管理协议（参考文本）

附件

城镇桥梁桥下空间利用与管理协议

（参考文本）

甲方：                        （城镇桥梁管理单位）

乙方:                    （城镇桥梁桥下空间使用单位）

为加强城镇桥梁桥下空间利用与管理，保障城镇桥梁结构完好和运行安全，规范桥下空间利用行为，强化桥下空间安全管理，根据《温州市城镇桥梁桥下空间利用与管理实施意见》等相关规定，就桥下空间的利用与管理事宜签订本协议，本协议生效后，甲、乙双方分别按照本协议约定内容执行。

- 利用目的和情形

详细描述城镇桥梁桥下空间利用的目的、用途、情形等内容。

- 利用范围和期限

范围：桥梁名称、桥梁类型、桥梁墩号（XX号—XX号）（后附平面示意图，须清晰分清界限）

利用面积：

期限：

- 甲、乙双方责任及义务

- 甲方

- 如实向乙方提供城镇桥梁、桥下空间及周边环境等基本信息。

- 履行城镇桥梁的日常养护与管理责任，加强对城镇桥梁的检查、检测和养护维修工作。

- 督促城镇桥梁养护单位、乙方落实安全措施和管理要求，发现存在安全隐患通知乙方进行整改；发现违规、违法行为，及时劝阻并通报市政设施行政主管部门。

- 因开展桥梁维修、检测等工作需要利用桥下空间进行作业的，甲方应提前30个工作日通知乙方（应急、抢险等紧急情况不受此限制）。

- 发现其他问题及时向相关管理部门报告。

（二）乙方

1、根据“谁使用，谁负责”的原则，乙方对桥下利用全面负责，维护和保养桥下空间及相关设施，抓好桥下空间常态化管理。

2、严格遵守《温州市城镇桥梁桥下空间利用与管理实施意见》等相关规定,并按照承诺的用途进行利用。

3、自觉接受甲方、桥梁养护单位及公安、生态环境、应急、综合行政执法、消防等部门的检查、监督，严格落实各项管理与安全责任。

4、对城镇桥梁设施采取防撞、防碰、防擦等保护措施，与城镇桥梁设施保持一定的安全间距。不得影响桥梁检测、养护、维修作业。

5、对城镇桥梁桥下设施每年开展甲方要求的安全评估工作，确保桥下空间利用安全和桥梁设施安全运行。

6、加强消防安全管理工作，履行消防安全主体责任，使用相关设施、停放车辆等行为，应符合国家、行业技术安全标准。加强对桥下空间消防定期检修，发现安全隐患或发生突发情况时，应立即报告相关主管部门，并积极配合做好处置工作。

7、严格遵守《温州市市容和环境卫生管理条例》，保持桥下空间清洁卫生。

8、自行承担由极端天气、泄洪等不可抗力因素造成的损失。

9、积极配合桥梁检查及维修工作，如切实因维修需要临时拆除桥下设施，无条件支持并承担相应损失。如遇城市规划与建设或者其他特殊需要，需搬离的，无条件清场，并承担相应损失。

四、本协议自签署之日起生效，有效期自  年  月  日至  年  月  日。

五、本协议一式五份，甲方、乙方双方各执两份，市政设施行政主管部门备案一份。

甲方：                        乙方：

法定代表人：                  法定代表人：

经办人：                      经办人：

签署时间：   年  月  日       签署时间：   年  月  日