杭州市物业承接查验实施办法

（征求意见稿）

为规范物业承接查验行为，维护业主、建设单位和物业服务人的合法权益，根据《物业管理条例》《浙江省物业管理条例》《杭州市物业管理条例》《物业承接查验办法》《浙江省物业项目承接验收管理办法》等相关规定，结合我市实际，制定本办法。

一、总则

（一）【适用对象】本办法所称的物业承接查验是指物业服务人依据前期物业服务合同或物业服务合同，在接管物业项目时，与建设单位或业主委员会（物业管理委员会）共同对物业共用部位、共用设施设备等进行的检查和验收。

（二）【职责分工】市房产主管部门负责本市行政区域内物业承接查验活动的指导、监督和管理。

区、县（市）房产主管部门负责本行政区域内物业承接查验活动的日常指导、监督和管理。

街道办事处（乡镇人民政府）负责具体监督物业承接查验活动，参与本行政区域内物业承接查验活动的现场查验。

社区居民委员会协助街道办事处（乡镇人民政府）开展相关监督工作。

城乡建设、民政、规划和自然资源、市场监督管理、公安、生态环境、人民防空和消防救援等部门应当按照各自职责，协同做好物业承接查验活动的监督管理工作。

（三）【合同要求】建设单位或业主委员会（物业管理委员会）与物业服务人签订的前期物业服务合同或物业服务合同，应当包含物业承接查验事项。前期物业服务合同或物业服务合同应当就物业承接查验标准进行约定。

二、新建物业承接查验

（一）【费用承担】新建物业承接查验费用由建设单位承担。

（二）【查验条件】实施承接查验的新建物业应当具备以下条件：

1.建设工程竣工验收合格，取得规划、环保等主管部门出具的认可或者准许使用文件，并经建设主管部门备案；涉及人防工程的，人防工程竣工验收合格，并经人防主管部门备案；

2.道路名称标志清楚，栋号、户号牌编号准确，铭牌安装到位并经民政部门确认；

3.供水、排水、供电、供气、供热、通信、公共照明、有线电视等市政公用设施设备按照规划设计要求建成，供水、供电、供气、供热安装独立计量表具并明确计量表点位、开户名；

4.教育、邮政、医疗卫生、文化体育、环卫、社区服务等公共服务设施按照规划设计要求建成；

5.公共配套设施按照规划设计要求建成，并符合规划使用功能要求；

6.电梯、二次供水、高压供电、消防设施、压力容器、电子监控系统、人防设施等共用设施设备取得使用合格证书，设置电动自行车集中充装点场所；

7.物业服务用房按照规定位置、面积等标准落实到位，并达到投入使用条件；

8.物业及配套设施范围内没有违章建筑，临时建（构）筑物、施工机具、建筑渣土等已全部拆除、清理完毕，场地平整，环境整洁；

9.建设期间临时设置的架空电缆、电线、地面裸露的管线等已经拆除或者按规范处理完毕；

10.物业使用、维护和管理相关技术资料完整齐全；

11.建设单位依法选聘前期物业服务人，并签订前期物业服务合同；

12.建设单位委托实施防空地下室日常维护管理的，签订使用和维护管理协议；

13.法律、法规、规章和文件规定的其他条件。

实行分期开发的新建物业,同期内的共用设施设备已通过竣工验收且能满足物业使用功能的，可以分期实施物业承接查验。

建设单位应当依法移交有关专业单位的供水、供电、供气、通信和有线电视等共用设施设备，不作为物业服务人现场检查和验收的内容，但建设单位应当将该部分共用设施设备的移交情况书面告知物业服务人。

（三）【查验程序】建设单位应当在物业交付使用十五日前，与选聘的物业服务人完成承接查验工作。新建物业的承接查验按照下列程序进行：

1.建设工程竣工验收合格后，建设单位与物业服务人确定包括查验内容、查验方法和查验人员等内容的物业承接查验方案。

2.建设单位在现场查验二十日前向物业服务人移交有关图纸资料及电子档案。物业服务人应对移交的资料在七日内审核完毕，符合规定要求的，应约定查验时间及有关事项；不符合规定要求的，物业服务人应当列出需要补充移交资料的详细清单，由建设单位书面承诺补交的具体时限。

3.物业服务人与建设单位依据物业承接查验方案，现场查验物业共有部分、共用设施设备，形成物业承接查验记录，并由双方共同确认。

4.承接查验合格的，建设单位和物业服务人签订物业承接查验协议；承接查验不合格的，建设单位应当在三十日内或者在约定期限内返修，并按照规定重新查验。

5.建设单位应当在物业承接查验协议签订后十日内办理物业交接手续，向物业服务人移交物业服务用房以及其他物业共用部位、共用设施设备，形成交接记录，并由双方共同确认。

（四）【资料移交】新建物业承接查验时，建设单位应当移交下列资料：

1.物业管理区域确定材料、规划批准资料、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，分幢分层平面图和套型图，物业管理区域内道路、景观、绿化、水系、地下停车库、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2.共用设施设备清单及其安装、使用、维护保养和使用培训等技术资料,包括消防设施合格证、电梯准用证、机电设备出厂合格证、设备使用说明书、设备安装、调试报告和设备保修卡、维保合同（保修协议）、新建房屋白蚁预防证明书、人防设备合格证明、检测（验）报告等资料;

3.供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等准许使用文件；

4.物业质量保修文件和物业使用说明文件；

5.业主购房合同备案范本、业主清（名）册和物业清单；

6.临时管理规约；

7.有关代管的物业管理的款项及其他应当移交的票据和账册；

8.物业服务用房相关资料;

9.房屋销售时公布的物业管理方案与承诺、前期物业服务合同；

10.物业管理区域内根据规划和住宅区配套标准建设的车库（位）相关材料；

11.消防设施系统的布置、位置相关图纸、清单及使用说明、操作规程；

12.物业管理所必需的其他资料。

三、原有物业承接查验

（一）【费用承担】原有物业承接查验费用原则上由全体业主共同承担，具体可以由业主委员会（物业管理委员会）和新物业服务人协商解决。

（二）【查验条件】实施承接查验的原有物业应当具备下列条件：

1.房屋产权、物业管理区域周界清晰；

2.物业共用设施设备配套齐全，运行正常、完好。

3.房屋幢、户编号清晰，已经民政部门确认；

4.有符合需求的物业服务用房；

5.业主委员会（物业管理委员会）已经依法与业主大会选聘的物业服务人签订物业服务合同；

6.原物业服务人已经依法与业主委员会（物业管理委员会）进行交接；

7.法律、法规、规章和规范性文件规定的应当具备的其他条件。

（三）【查验程序】原有物业的承接查验按照下列程序进行：

1.业主大会选聘新的物业服务人的，业主委员会（物业管理委员会）应当在订立物业服务合同后十日内，与新物业服务人确定包括查验内容、查验方法和查验人员等内容的物业承接查验方案。

2.业主委员会（物业管理委员会）在现场查验二十日前向新物业服务人移交有关图纸资料及电子档案。新物业服务人应对移交的资料在七日内审核完毕，符合规定要求的，应约定查验时间及有关事项；不符合规定要求的，新物业服务人应当列出需要补充移交资料的详细清单，由业主委员会（物业管理委员会）书面承诺补交的具体时限。

3.新物业服务人与业主委员会（物业管理委员会）依据物业承接查验方案现场查验物业共有部分、共用设施设备，形成物业承接查验记录，并由双方共同签字确认。

4.承接查验合格的，业主委员会（物业管理委员会）和物业服务人签订物业承接查验协议；承接查验不合格的，业主委员会（物业管理委员会）应当在三十日内或者在约定期限内返修，并按照规定重新查验。无法返修或返修后重新查验仍不合格的，新物业服务人与业主委员会（物业管理委员会）可以签定相关补充协议。

5.业主委员会（物业管理委员会）应当在物业承接查验协议签订后十日内办理物业交接手续，向物业服务人移交物业服务用房以及其他物业共用部位、共用设施设备，形成交接记录，并由双方共同签字确认。

原物业服务人应当按照法律法规文件规定依法退出物业管理项目，并配合开展物业承接查验活动。

（四）【资料移交】原有物业承接查验时应当移交下列资料：

1.本办法规定的新建物业承接查验移交资料除第6项、第9项以外的全部内容；

2.管理规约；

3.物业服务项目档案资料，包括反映物业服务项目实际情况的图纸资料和技术档案资料，有关设施设备的使用说明、运行情况记录等技术资料；消防设施年检报告、消防安全检查巡查情况记录等；

4.物业服务收费、停车费等资料，公共能耗分摊办法及收支情况资料，原物业服务人利用物业共有部分、共用设施、共用设备等所得收益的明细账目和收支情况；

5.由业主交纳、原物业服务人代收的公用水、电费资料；

6.物业服务区域内共用设施设备维保协议、防空地下室维护管理档案；

7.与物业服务和物业经营相关的合同及资料;

8.承接物业服务项目时接收的以及管理过程中产生的其他资料；

9.物业管理需要的其他资料。

三、其他规定

（一）【记录协议】物业承接查验记录应当包括查验时间、项目名称、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等。

物业承接查验协议应当对物业承接查验的内容、存在问题、解决方法及其时限、双方权利义务、违约责任等事项作出明确约定。物业承接查验协议作为物业服务合同的补充协议，与物业服务合同具有同等法律效力。

物业交接记录应当包括移交资料明细、物业共有部分、共用设施设备明细、交接时间、交接方式等。

（二）【查验备案】物业服务人应当自物业服务项目交接完成之日起三十日内，持下列资料向物业服务项目所在地的区、县（市）房产主管部门和街道办事处（乡镇人民政府）申请备案：

1.物业承接查验备案表；

2.前期物业服务合同或物业服务合同；

3.临时管理规约或管理规约；

4.物业承接查验协议；

5.建设单位或业主委员会（物业管理委员会）移交资料清单；

6.物业承接查验记录；

7.交接记录；

8.其他与物业承接查验有关的资料。

（三）【公开归档】物业服务人应当在物业承接查验备案后十日内将备案资料按规定在物业管理区域内显著位置、市物业管理信息网络系统中进行公示。建设单位在新建物业交付前，应当将备案情况书面告知业主。

物业承接查验的档案资料归物业管理区域内全体业主共同所有。新建物业的承接查验档案资料由物业服务人保管，原有物业的承接查验档案资料由业主委员会（物业管理委员会）保管，或者由被委托的物业服务人保管。

（四）【公证查验】物业承接查验双方可以聘请专业机构协助查验，也可以委托公证机构对物业承接查验进行公证。

（五）【法律责任】未经承接查验或者查验不合格的物业服务项目，物业服务人有权拒绝接收，直至达到具备移交条件。物业服务人在物业承接查验过程中发现与消防、规划等验收资料不相符合或者有质量问题的，应当向房产主管部门或者其他有关行政主管部门报告。有关行政主管部门发现建设单位等存在擅自改变消防、规划等验收结果违法违规行为的，应当依据职责分工依法查处。

物业服务人擅自承接未经查验或者查验不合格的物业服务项目，因共有部分缺陷给他人造成损害的，应当承担相应的赔偿责任。

对已接受委托并符合移交条件的物业，物业服务人无正当理由的不得拒绝接收；若物业服务人借故拖延、拒绝接收，物业所在地区、县（市）房产主管部门应依据有关规定，督促其及时办理接收手续。

建设单位或业主委员会（物业管理委员会）无正当理由不按规定期限移交材料的，物业所在地区、县（市）房产主管部门、街道办事处（乡镇人民政府）应依据有关规定，督促其及时移交。

四、附则

【实施时间】本办法自 年 月 日起施行。本办法所称的“日”均为自然日。