关于公开征求《浙江省建设工程消防设计

审查验收管理暂行办法（征求意见稿）》

意见的通知

为加强建设工程消防设计审查验收管理，保证建设工程消防设计、施工质量，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《浙江省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，我厅对《浙江省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（浙建〔2021〕3号）进行了修订，形成了《浙江省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法（征求意见稿）》。现向社会各界公开征求意见，如有修改意见和建议，请于2024年9月7日前以电子邮件方式反馈至省建设厅。

联系人：吴邱晨，联系电话：0571-81050845。

电子邮件：36591242@qq.com

附件:浙江省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法（征求意见稿）

浙江省住房和城乡建设厅

2024年8月7日

附件:

浙江省建设工程消防设计审查验收

管理暂行办法（征求意见稿）

第一条 为了加强建设工程消防设计审查验收管理，保证建设工程消防设计、施工质量，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《浙江省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规和相关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内特殊建设工程的消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案（以下简称备案）、抽查工作，不适用于住宅室内装饰装修、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑的建设活动。

本办法所称特殊建设工程，是指《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列的建设工程。

本办法所称其他建设工程，是指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。

第三条 省住房城乡建设主管部门负责指导监督全省建设工程消防设计审查验收工作。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

县级以上能源、交通运输、水利、电力等主管部门负责对本系统建设工程设计、建设等活动的监督管理，督促建设、设计、施工、监理等单位履行有关消防安全责任，协助住房城乡建设主管部门做好消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。能源、交通运输、水利、电力等主管部门可依法委托相应的建设工程质量监督机构实施。

第四条 省住房城乡建设主管部门和省消防救援部门建立建设工程消防技术专家库，省住房城乡建设主管部门负责专家选取使用、日常管理。省能源、交通运输、水利、电力等主管部门提出具有工程消防、建筑等相关行业工程专业高级技术职称的人选名单，为本省建设工程消防设计审查验收工作提供技术支撑。

第五条 县级以上住房城乡建设主管部门和有关部门可以委托具备相应能力的技术服务机构提供消防设计文件技术审查、消防验收现场评定、消防验收备案抽查的现场检查有关技术服务，所需经费按照国家和本省有关规定执行。技术服务机构出具的报告或意见可作为出具与消防设计审查验收相关意见的依据。

第六条 建设单位应当通过浙江政务服务网申报建设工程消防设计审查、消防验收、备案，并对申报材料的真实性负责。

第七条 特殊建设工程的消防设计审查由设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门结合各行业政策和特点实施。

依法应当取得建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程，消防设计审查纳入建设、消防、人防审批事项“多合一”办理。

交通特殊建设工程的消防设计审查实行技术审查与行政审批相分离。交通运输主管部门或建设单位可委托具备相应能力的技术服务机构开展消防设计技术审查，技术审查合格的，交通运输主管部门对消防设计技术审查情况出具确认意见。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门受理交通特殊建设工程建设单位消防设计审查申请后，对消防设计技术审查合格且申请材料齐全的，出具消防设计审查意见。

省电力公司投资建设的电网特殊建设工程的消防设计审查实行技术审查与行政审批相分离。供电公司负责组织电网特殊建设工程的消防设计技术审查。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门受理电网特殊建设工程建设单位消防设计审查申请后，对消防设计技术审查合格且申请材料齐全的，出具消防设计审查意见。

第八条 需组织对特殊消防设计技术资料进行专家评审的，设区市住房城乡建设主管部门向省住房城乡建设主管部门提出书面报告。省住房城乡建设主管部门经审查认为符合专家评审条件的，组织建设工程消防技术专家召开专家评审会。评审专家从浙江省建设工程消防技术专家库中选取，符合相关专业要求且总数不得少于七人，且独立出具同意或者不同意的评审意见。经四分之三以上评审专家同意即为评审通过，评审专家有不同意见的，应当注明。省住房城乡建设主管部门应当将专家评审意见书面通知报请评审的设区市住房城乡建设主管部门。

第九条 建设单位申报建设工程消防验收或备案前，应当先组织工程竣工（交工、完工）验收。工程竣工（交工、完工）验收不合格的，建设单位不得申报建设工程消防验收或备案。

竣工验收消防查验纳入工程竣工（交工、完工）验收，建设单位编制工程竣工验收报告前应开展消防查验，查验情况作为工程竣工（交工、完工）验收报告附件。建设单位组织工程竣工（交工、完工）验收，应当对建设工程是否符合以下要求开展消防查验：

（一）完成经审查合格的涉及消防的各分部分项工程设计文件和合同约定的各项内容，包括：防火间距、消防车道、救援场地和入口的设置已完成；符合设计要求的消防电源和水源已开通；消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施已施工完毕等;

（二）有完整的工程消防技术档案、施工管理资料，包括：涉及消防的各分部工程的质量验收记录；防火间距、消防车道、救援场地和入口、建筑防爆、防火分区、安全疏散、消防电梯等检查记录；涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等;

（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；工程施工竣工（交工、完工）报告、设计质量检查报告、质量监理评估报告、技术服务机构出具的意见或者报告能准确反映工程消防内容；

（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测报告记录完整、结论合格。

第十条 设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门应当自受理特殊建设工程消防验收之日起十五日内完成现场评定、出具消防验收意见。

交通特殊建设工程的消防验收实行现场评定与行政审批相分离。交通运输主管部门或建设单位可委托具备相应能力的技术服务机构开展消防验收现场评定，现场评定合格的，交通运输主管部门对现场评定情况出具确认意见。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门受理交通特殊建设工程建设单位消防验收申请后，对现场评定合格且申请材料齐全的，出具消防验收意见。

省电力公司投资建设的电网特殊建设工程的消防验收实行现场评定与行政审批相分离。供电公司负责组织电网特殊建设工程的消防验收现场评定。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门受理电网特殊建设工程建设单位消防验收申请后，对现场评定合格且消防验收申报材料齐全的，出具消防验收意见。

第十一条 对其他建设工程实行备案抽查制度，分类管理。其他建设工程依据建筑所在区域环境、建筑使用功能、建筑规模和高度、建筑耐火等级、疏散能力、消防设施设备配置水平等因素分为一般项目、重点项目两类，一般项目可以采用告知承诺制的方式申请备案，住房城乡建设主管部门依据承诺书出具备案凭证。省住房城乡建设主管部门制定其他建设工程分类管理目录清单，确定备案抽取比例，并结合实际动态调整。

第十二条 其他建设工程竣工（交工、完工）验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门备案。

设区市、县（市、区）建设主管部门应当对备案的其他建设工程随机抽取检查对象。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门应当自其他建设工程备案后被确定为检查对象之日起十五个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定完成检查。

交通其他建设工程备案后被确定为检查对象的，设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门将备案资料送交交通运输主管部门。交通运输主管部门或建设单位可委托具备相应能力的技术服务机构开展现场检查，交通运输主管部门对现场检查情况出具确认意见。现场检查合格且消防验收备案申报材料齐全的，设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门出具抽查意见。

省电力公司投资建设的电网其他建设工程备案后被确定为检查对象的，设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门将备案资料送交供电公司。供电公司组织开展现场检查。现场检查合格且消防验收备案申报材料齐全的，设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门出具抽查意见。

水利其他建设工程备案后被确定为检查对象的，水利建设工程建设单位委托具备相应能力的技术服务机构开展现场检查，设区市、县（市、区）水行政主管部门对现场检查情况出具确认意见。现场检查合格且消防验收备案申报材料齐全的，设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门出具抽查意见。

第十三条 电化学储能项目建设工程的消防设计审查、消防验收、备案抽查工作，各设区市住房城乡建设主管部门可会同能源主管部门按照技术审查、现场评定与行政审批分离原则，结合本地实际制定政策并实施。

第十四条 设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门做好本行政区域内已办结的建设工程消防设计审查验收事项的相关法律文书及建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料的归集工作，并通过技术措施与消防救援机构共享涉及消防安全和灭火救援的有关资料。房屋建筑和市政基础设施工程有关的消防技术图纸通过工程建设全过程图纸数字化管理系统等实现共享。

第十五条 设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门可根据有关法律法规和本规定，结合属地实际情况，进一步优化消防审验流程，开展消防技术指导、数字化档案归档等工作，切实提升消防设计审查验收质效。

第十六条 本办法自 2024年  月  日起施行。原《浙江省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（浙建〔2021〕3 号）同时废止。