兰溪市住房和城乡建设局关于印发《兰溪市准物业分类服务内容指导标准》(征求意见稿)的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

为进一步提高我市准物业管理水平和服务质量，规范准物业服务标准，现印发《兰溪市准物业分类服务内容指导标准》(征求意见稿)以供参考，各小区可按照实际情况自行制定。

兰溪市住房和城乡建设局

2024年12月3日

兰溪市准物业分类服务内容指导标准

| 服务分类 服务项目 | 一类 （开放式小区） | 二类 （封闭式小区，设施设备不全，无物业管理用房） | 三类 （封闭式小区，设施设备较全，有物业管理用房） |
| --- | --- | --- | --- |
| 收费指 导标准 | 0.15－0.25/m2·月 | 0.20－0.40/m2·月 | 0.４0－0.60/m2·月 |
| 综合管理服务标准 | 1.配备有秩序维护、保安、保洁等人员，管理人员按时到岗。 |  |  |
|  | 2.各服务岗位人员挂牌上岗，仪表整洁规范，行为规范，服务主动、热情。 |  |  |
|  | 3.公开服务电话，及时处理居民对小区管理方面的投诉和建议。 |  |  |
|  | 4. 以准物业管理区域为核算单位，按有关规定公布准物业服务资金的收支明细和物业经营性收支情况。 |  |  |
|  | 5.服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和收费标准。 |  |  |
|  | 6.制定火灾、治安、公共卫生等突发事件的应急预案，并做好住户宣传告知工作；在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告相关部门。 |  |  |
|  | 7.制定物业管理方案，建立业主档案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。 |  |  |
|  | 8.对违反小区物业管理方案的业主及时劝阻，对违法违章的行为劝阻无效的应及时报告相关部门。 |  |  |
| 公共区域保洁服务标准 | １.主要雨、污水井、化粪池每年检查1次，并视检查情况及时清掏。 | １.主要雨、污水井、化粪池每年检查1次，并视检查情况及时清掏。小区内主要公共雨、污水管道每年疏通1次。 | １.主要雨、污水井、化粪池每年检查1次，并视检查情况及时清掏。小区内主要公共雨、污水管道每年疏通1次。 |
|  | 2.楼道按90个楼道配备保洁人员1名，每周清扫1次（以六层高楼道为准，不同层高楼道作相应调整），及时清理楼道牛皮癣。 | 2.每40000平方米的房屋建筑面积配置不少于１名保洁人员，楼外公共场所每日清扫1次，楼道每周清扫不少于1次，及时清理楼道牛皮癣。 | 2.每40000平方米的房屋建筑面积配置１名保洁人员，楼外公共场所每日清扫1次，楼道每周清扫不少于1次，及时清理楼道牛皮癣。 |
|  | 3.供水水箱按规定清洗，每年1次。 | 3.供水水箱按规定清洗，每年1次。 | 3.供水水箱按规定清洗，每年1次。 |
|  |  | 4.小区内设有垃圾收集点，收集点每日清理一次，收集点周围地面无散落垃圾，无明显污迹。 | 4.小区内设有垃圾收集点，收集点每日清理一次，收集点周围地面无散落垃圾，无明显污迹。 |
| 安全秩序维护标准 | １.配备若干名保安人员，晚上按规定路线巡回检查；巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 | １.配备若干名保安人员，晚上按规定路线巡回检查；巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 | １.小区配备若干名保安人员，晚上按规定路线巡回检查；巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 |
|  |  | 2.小区主出入口配备门卫值守。 | 2.小区主出入口24小时配备门卫值守。 |
| 停车安全秩序维护标准 | 1.根据实际情况设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域。 | 1.根据实际情况设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域。 | 1.根据实际情况设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域。 |
|  | 2.引导车辆按规定有序停放。 | 2.引导车辆按规定有序停放，备有必需的消防器械。 | 2.引导车辆按规定有序停放，备有必需的消防器械。 |
|  | 3.非机动车应定点停放。 | 3.非机动车应定点停放。 | 3.非机动车应定点停放。 |
|  |  | 4.对进出物业管理区域的各类车辆进行有效疏导。 | 4.对进出物业管理区域的各类车辆进行有效疏导。 |
| 绿化养护服务标准 | 1.社区对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护，每年不少于一次。 | 1.社区对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护，每年不少于一次。 | 1.对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护，每年不少于一次。 |
|  | 2.社区定期清除绿地杂草、杂物。 | 2.社区定期清除绿地杂草、杂物。 | 2.定期清除绿地杂草、杂物。 |
| 共用设施维修、共用部位养护服务标准 | 1.路灯、楼道灯完好率不低于80%。 | 1.路灯、楼道灯完好率不低于80%。 | 1.路灯、楼道灯完好率不低于80%。 |
|  |  | 2.分类建立小区共用设施、共用部位运行、保养、维修服务档案。 | 2.分类建立小区共用设施、共用部位运行、保养、维修服务档案。 |
|  |  |  | 3.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。 |
|  |  |  | 4.不定期对小区共用设施、共用部位进行巡检，做好相关记录，发现损坏及时修复。 |
| 小区内道路保养服务 标准 | 1.每季一次巡查小区道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复。 | 1.每季一次巡查小区道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复。 | 1.每季一次巡查小区道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复。 |
|  |  |  | 2.属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和申请维修资金计划，根据居民意愿，组织实施。 |

说明：1.为规范兰溪市区住宅小区社区准物业管理服务标准，提高整体服务水平，

提升居民生活品质，结合老旧住宅小区工作实际情况，特制定本参考标准。

2.本参考标准可作为选择、提供或规范准物业管理的参考依据。