长河街道安置房小区     年度物业服务

考评实施方案

（示范文本）

- 为进一步加强长河街道物业服务考评工作，依据《杭州市滨江区人民政府办公室关于印发滨江区进行一步加强农转居安置房小区物业管理工作的若干意见（试行）的通知》文件精神。结合滨江区长河街道实际，制定《长河街道安置房小区年度物业服务考评实施方案》（以下简称考评方案），具体事项如下：

- 一、物业服务考评的组成

- 物业服务考评工作包含日常检查、专项检查、共用设施设备与物业服务满意度测评。其中，日常检查由物业管理委员会负责实施、专项检查由属地社区负责实施、共用设施设备与物业服务满意度测评由街道在第三方专业机构数据采集的基础上，按“月度考核、年度评比、考评分离”的原则进行。

- （一）考评范围及评分方式

- 1.梳理所有纳入物业服务考评的安置房小区清单（附件2《滨江区长河街道安置房小区物业服务考核项目清单》）

- 2.项目适用：安置房小区

- 3.安置房小区年度评比得分由月度考核平均值、年度业主满意率和年度加（减）分项，共三部分组成。

- 3.1.年度评比总分=月度考核+满意度考核+加（减）分项。

- 3.1.1.月度考核平均值=小区每月综合得分/12个月。

- 3.1.2.业主满意率得分=业主满意率×30分。

- 3.1.3.加分项计分=各小项之和。

- （二）考评内容、主体及频次

| 序号 | 考核内容 | 考评 主体 | 考核数据来源 | 考核 分值 | 考核 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 日常检查 | 小区物业 管理委员会 | - 主要针对物业服务现场房屋管理、环境秩序、绿化养护、服务质量等事项进行检查，并根据检查情况进行记分，每周不定期现场检查至少一次。取实际考核平均分值为当月得分。 | - 40 | 月度 |
| 2 | 专项检查 | 属地社区 | 根据当月城管执法、消防、公安、城管等相关职能部门对小区物业服务评价及业主有效信访等情况进行记分。 | - 30 | 月度 |
| 3 | - 共用设备设备安全管理 | 街道委托第三方专业机构 | 重点对共用设施设备能否正常使用、测试、记录完善、无故障等事项进行检查，并根据检查情况进行记分：考核计分=（总分-无考核基础设施设备对应分值-扣分之和）×总分/(总分-无考核基础设施设备对应分值)。 | - 30 | 月度 |
| 以上三项考核为月度考核，月度考核平均值=小区每月综合得分/12个月。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 满意度 测评 | 街道委托第三方专业机构 | 街道委派专人进行小区满意度调查表统计测评 | - 30 | 年度 |
| 满意度的业主参与评价率不得低于五分之一，满意率得分=业主满意率×30分。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 年度加（减）分项 | 街道 | （1）当年获得国家、省、市、区奖励和表彰的，分别加3分、2分、1分、0.5分。 （2）当年获得国家、省、市、区的媒体正面报道的，分别加2分、1.5分、1分、0.5分。 （3）因物业服务管理不善引发业主群体上访事件的，扣2分； （4）在国家及省、市、区重大考评活动中存在严重过失，影响考评结果的，分别扣2分、1.5分、1分、0.5分； （5）在物业专项维修资金使用申报过程中弄虚作假的，扣2分； （6）有重大违法行为记录的或发生重大责任事故，且受区以上行政主管部门通报的，扣2分。 （7）其他严重影响物业管理行业形象、有损业主利益的情况，酌情扣2分、1.5分、1分、0.5分。 | 同一加分内容取最高分，不重复加分 | 年度 |

二、物业服务考评具体步骤

- （一）月度考核具体实施情况

- 1.月度考核开展以及得分汇总节点

- （1）日常考核：小区物业管理委员会于每月开展不少于4次现场考核工作，第一次材料报送日期为每月20日前，第二次材料报送为次月5 日前，依据考核表（附件3《物业服务考核细则》中附表2：日常考核表单）组织项目现场考核，并于每月20日前由小区物业管理委员会按照附件考核条款进行考核得分数据汇总，纸质版及电子版通过浙政钉将最终得分数据送（发）至街道社区治理办（安置）指定联系人处。同时，物业管理委员会人员依据附件3的考核明细，完成现场问题的汇总并填写至（附件5《滨江区长河街道月度考核评估汇总表》），于次月5日前发送至各项目落实整改。

- （2）专项考核：属地社区安排人员于每月20日前根据当月城管执法、消防、公安、应急、住建等相关职能部门对小区物业服务评价及业主有效信访等情况进行记分，并将评分情况统一汇总（附件4专项考核评分汇总表）纸质版及电子版通过浙政钉送（发）至街道社区治理办（安置）指定联系人处。

- （3）共用设施设备安全管理：街道委托第三方专业机构于每月5日起重点对共同设施设备能否正常使用、测试、记录完善、无故障等事项进行检查落实记项（附件3《物业服务考核细则》），于每月20日前完成考核得分数据汇总至社区治理办（安置）。

- 2.月度考核结果应用

- 街道根据当月检查考评得分，拨付小区物业费，具体标准如下：

- （1）一类小区（小区总建筑面积超过20万平方米），月考核分值90分及以上的，物业费拨付100%，得分每下降1分，扣小区拨付物业费0.5%，但单个小区最多不超过拨付物业费的5%。

- （2）二类小区（小区总建筑面积10万-20万平方米），月考核分值80分及以上的，物业费拨付100%，得分每下降1分，扣小区拨付物业费0.5%，但单个小区最多不超过拨付物业费的5%。

- （3）三类小区（小区总建筑面积不足10万平方米），月考核分值70分及以上的，物业费拨付100%，得分每下降1分，扣小区拨付物业费0.5%，但单个小区最多不超过拨付物业费的5%。

物业费月扣除部分由街道统一保管，纳入年度评比奖励基金。

- （二）年度评比具体实施情况

- 1.年度评比开展以及得分汇总节点

小区年度评比得分由月度考核平均值、年度业主满意率和年度加（减）分项，共三部分组成（附件8《滨江区长河街道安置房小区年度评比分值汇总表》）。

1.1.月考核平均值=小区每月综合得分/12个月，具体实施如下：

由街道于每年12月25日之前完成月考核平均值汇总（附件7《滨江区长河街道安置房小区月度考核分值汇总表》）计算。

1.2.业主满意率得分=业主满意率×30分，具体实施如下：

业主满意度评价（30分）：由街道委托第三方专业机构牵头组织业主通过满意度调查表或电话调查等多种形式，对物业服务企业的服务管理情况进行评分，业主参与评价率不得低于五分之一的。并于每年的11月31日之前完成满意度调查结果统计（附件6满意度数据汇总统计表），汇总至社区治理办（安置）。

1.3.加（减）分项计分：由街道于12月25日之前汇总各项目加（减）分项的具体得分，同一加分内容取最高分，不重复加分。

以上各项考评工作结果在各考评主体及时完成报送的基础上，由街道进行检查数据核对、汇总对比、结果通报。

- 2.年度评比结果应用

按照一类（9个）、二类（8个），三类（9个），各取年度得分前三名（年度得分相同的，则根据年度业主满意率排名）进行年度奖励。具体奖励分配比例为：

第一名小区奖励年度奖励基金的50%；

第二名小区奖励年度奖励基金的30%；

第三名小区奖励年度奖励基金的20%。

按照小区总建筑面积不足10万平方米（9个）、10-20万平方米（8个），超过20万平方米（9个）的年度奖励占比1：1.5：2的比例进行奖励。

- 三、考核结果应用

考评结果是物业服务企业信用评价、物业服务企业评优、物业服务收费价格核准、物业管理招投标评分的重要依据，具体运用如下：

1.街道推荐国家、省、市级优秀物业管理示范项目时，从得分靠前的小区中择优推荐。

2.实行末位准淘汰制，对连续2年得分最后的小区，自行终止物业服务合同，重新实施招投标，确定新的物业服务企业。

- 四、附件

1.滨江区长河街道安置房小区考评工作联系人名单

2.滨江区长河街道安置房小区物业服务考核项目清单

3.物业服务考核细则

4.专项考核评分汇总表

5.滨江区长河街道日常物业服务项目整改汇总表

6.满意度数据汇总统计表

7.滨江区长河街道安置房小区月度考核分值汇总表

8.滨江区长河街道安置房小区年度评比分值汇总表

附件1：

滨江区长河街道安置房小区考评工作联系人名单

| 序号 | 项目名称 | 小区物业管理委员会联系人及联系方式 | 社区对接人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件2：

滨江区长河街道安置房小区物业服务考核项目清单

| 序号 | 项目名称 | 总建筑面积 | 小区总户数 | 物业企业名称 | 所属社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类：超过20万平方米。 |  |  |  |  |  |
| 二类：小区总建筑面积10万平方米＜面积≤20万平方米。 |  |  |  |  |  |
| 三类：小区总建筑面积不足10万平方米。 |  |  |  |  |  |

附件3：

物业服务考核细则

参照区住建〔2019〕64号关于印发《滨江区农转居安置小区物业管理考评办法（试行）》的通知文件考核要求执行。

1.一票否决情形

| 一票否决情形 | （一）出现3次以上（含）重大安全、消防责任事故的。 | 扣除当月/年度物业费的5%。 |
| --- | --- | --- |
|  | （二）阻挠政府民生实事项目推进、不配合政府工作的。 |  |

2.日常考核（小区物业管理委员会每月按照以下细则进行评定，40分）

| 项目 | 内容 | 服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理服务 | 管理处设置 | 小区内设管理处，办公设施设备较完备，应用计算机等现代化管理手段进行科学管理，办公整洁有序。 | 2 | 未按要求设置管理处的扣0.2分，与相邻小区合署设置的不扣分 |  |
|  |  |  |  | 应该配备而未配备相应办公设施设备的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 办公环境不整洁的扣0.5分 |  |
|  | 管理人员 要求 | 服装统一、挂牌上岗、仪表整洁、行为规范、服务热情。 | 1 | 管理人员服装不统一、未挂牌上岗、仪表不整洁的每人次扣0.1分，扣分不超过0.3分 |  |
|  |  |  |  | 管理人员行为不规范、服务不热情的每人次扣0.1分，扣分不超过0.3分 |  |
|  | 服务 时间 | 周一至周日在管理处进行业务接待，每天接待时间不少于8小时。 | 1 | 正常接待时间，接待人员不在岗的扣0.2分 |  |
|  | 日常管理与服务 | 服务规范应符合杭州市物业管理行业规范要求并上墙。 | 1 | 服务规范未按要求上墙的扣0.2分 |  |
|  |  |  |  |  | 长河街道安置房小区 年度物业服务 |
|  |  | 公开报修电话，24小时受理业主或使用人报修。急修半小时内到现场处理，一般修理两天内完成（预约除外）。 | 1 | 业主或使用人报急修的，物业人员未在半小时内到现场处理的扣0.2分 |  |
|  |  |  |  | 一般修理两天内未完成（预约除外）的扣0.2分 |  |
|  |  | 建立财务制度，对物业服务费和共用部位、共用设施设备经营收入的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。 | 1 | 财务制度未建立的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 收支账目不清晰的扣0.5分 |  |
|  |  | 建立小区物业管理档案[包括物业设备管理档案、业主资料档案（含业主或使用人房屋装修档案）等]。 | 1 | 小区物业管理档案未建立的每项扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 制定小区物业管理与物业服务工作计划，并组织实施。 | 1 | 未制定物业管理与物业服务工作计划的扣0.2分，未按计划组织实施的扣0.2分 |  |
|  |  | 可采取走访、恳谈会、问卷调查、通讯等多种形式与不低于小区住户60%的业主或使用人沟通，进行满意情况测评，对测评结果进行分析并及时整改，每半年实施一次。 | 1 | 未开展满意度测评的扣0.2分，测评结果明显存在造假情况的扣0.5分 |  |
|  |  | 建立管理处内部管理制度和考核制度。 | 1.5 | 内部管理制度和考核制度未建立的每缺一项扣0.2分 |  |
|  |  |  |  | 未按照制度要求对员工进行管理和考核的扣0.3分 |  |
|  |  | 服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。 | 1 | 服务窗口未按要求公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准的每项扣0.1分 |  |
|  |  | 对公共区域进行有效管理，并做好巡查记录，对发现违反规定事项进行上报 | 1.5 | 对违反管理规约（临时管理规约）或政府有关规定的行为未进行劝阻的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 未上报相关部门处理的扣1分 |  |
|  |  | 按合同约定配置相关工作人员 | 1.5 | 每少一人扣0.1，扣完为止。 |  |
|  | 重点管理与服务 | 告知业主或使用人装修须知，制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。 | 2 | 未按要求告知业主或使用人装修须知的扣0.2分 |  |
|  |  |  |  | 未按要求制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度的每项扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 未建立业主或使用人房屋装修档案的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 监督装修过程中，未按要求对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告的每起扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 物业服务企业应当协助有关行政部门、街道办事处做好居住房屋出租安全管理的相关工作；建立小区出租房屋底数花名册，并在醒目位置公示，及时报送相关部门。 | 2 | 未建立小区出租房屋底数花名册的扣0.2分 |  |
|  |  |  |  | 未在醒目位置公示出租房屋花名册的扣0.3分 |  |
|  |  |  |  | 未及时将小区出租房屋底数花名册报送相关部门的扣0.5分 |  |
|  |  | 应当在三个工作日内将出租人告知的或者在物业管理服务中知悉的出租房屋流动人口信息报送公安机关。 | 1.5 | 未按要求在三个工作日内将出租人告知的或者在物业管理服务中知悉的出租房屋流动人口信息报送公安机关的扣1分 |  |
|  | 人防日常管理 | 人防工程维护管理制度健全，责任明确，工作落实，专(兼)职人员负责维护管理工作的，建立人民防空工程管理台账或巡检及时记录 | 1 | 管理制度不健全，责任不明确，工作不落实的每项扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 专(兼)职人员负责维护管理工作的每处扣0.2分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 未建立人民防空工程管理台账的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 巡检未及时记录，记录不全的扣0.1分 |  |
|  |  | 人防工程内无堆放杂物，卫生环境好 | 1 | 人防工程内堆放杂物每处扣0.1分，扣分不超过0.3分 |  |
|  |  |  |  | 卫生环境脏乱差的每处扣0.1分，扣分不超过0.3分 |  |
|  |  | 防爆按钮、三色灯、信号控制箱能正常运行 | 1 | 人防工程主体结构有破坏扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 人防墙存在随意开洞的现象扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 积水未及时排除的扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 防爆按钮、三色灯、信号控制箱存在不能正常运行的现象每项扣0.1分 |  |
|  |  | 防爆按钮、三色灯、信号控制箱能正常运行，人防风机机身无锈蚀，工作正常 | 1 | 人防风机机身锈蚀未及时维护保养的扣0.2分 |  |
|  |  |  |  | 人防风机工作不正常的扣0.2分 |  |
| 公共区域卫生 | 楼内公共区域 | 地面每日清扫一遍，每半月拖洗一次；电梯轿厢每日擦拭、清扫一次。 | 1 | 地面、电梯轿厢不整洁每处扣0.2分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 栏杆每周擦抹二次，进户门每周擦抹一次 | 1 | 栏杆卫生不整洁的每处扣0.2分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 天花板、公共灯具每季除尘一次。 | 1 | 天花板、灯具不整洁每处扣0.2分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 楼道玻璃、天台、屋顶每月清洁一次 | 1 | 楼道玻璃、天台、屋顶卫生不整洁的每处扣0.2分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 道路地面、绿地每日清扫一次，无明显暴露垃圾，无卫生死角；明沟每周清扫一次。 | 1.5 | 道路地面、绿地、明沟卫生不整洁的每处扣0.2分，扣分不超过1分 |  |
|  |  | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次（6、7、8月每月喷洒一次），每半年灭鼠一次。 | 1.5 | 未按要求进行药水喷洒和灭鼠的扣1分 |  |
|  | 垃圾分类 | 按垃圾分类要求设置垃圾收集点和收集频次，收集点周围地面无散落垃圾，无污迹，无明显异味。 | 1.5 | 未按要求设置垃圾收集点的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 收集点周围地面存在散落垃圾、污迹、明显异味扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾房每天冲洗一次，垃圾桶内胆夏天每天冲洗一次，冬天隔天冲洗一次 | 1.5 | 未按要求对垃圾房进行冲洗的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 未按要求对垃圾桶进行冲洗，垃圾桶不清洁的扣0.5分 |  |
|  |  | 物业人员按垃圾分类要求处置垃圾 | 2 | 未按要求进行垃圾分类处置的扣0.5分 |  |
| 公共区域秩序 | 人员 要求 | 各类人员持证上岗，上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐并定期接受培训 | 1 | 未按要求佩证上岗的每人次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 未按要求统一制服的每人次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 能处理和应对小区公共秩序维护工作，能正确掌握和运用各类消防、物防、技防器械和设备 | 1 | 上岗人员不会使用各类消防、物防、技防器械和设备的每人次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 在岗保安人员配对讲装置和其他必备的安全护卫器械 | 1 | 未按要求统一配备的每人次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 门岗 | 主入口24小时值班看守，次入口定时开放，有交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 1.5 | 未按要求值班看守岗的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 交接班记录、外来车辆的登记记录不全每项扣0.5分 |  |
|  |  | 封闭管理小区对外来人员或送货人员进行登记，阻止未经许可的外来人员进入小区。 | 1.5 | 未按要求对外来人员或送货人员进行登记的扣0.5分，因外来人员控制不严发生各类事故案件的扣1.5分 |  |
|  |  | 对进出小区的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通；对大型物件搬出实行登记。 | 1.5 | 未按要求对车辆进行管理和疏导的扣0.1分，导致出入口道路堵塞的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 大型物件搬出未实行登记的扣0.5分 |  |
|  |  | 做好安全防范工作，小区公共部位不发生盗窃案件。 | 2 | 小区公共部位发生盗窃案件的扣0.5分。 |  |
|  | 巡逻岗 | 白天每二小时巡逻一次，夜间每三小时巡逻一次，重点部位、重点区域每2小时巡逻一次，并有巡逻记录。 | 2 | 未按要求巡逻的每少一次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 未按要求进行重点部位、区域巡逻的扣0.5分，巡逻记录不全的扣0.1分 |  |
|  |  | 在遇到异常情况、突发事件时，采取相应的应对措施，及时报告社区、街道和相关部门，协助采取有关措施。 | 2 | 未制定异常情况、突发事件应对措施的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 发生异常情况、突发事件未及时报告社区、街道和相关部门，协助采取有关措施的扣1分 |  |
|  | 技防设施和救助 （监控岗） | 小区应具备监控、消控等技防设施，24小时开通，并有人驻守，巡视各设备所传达的信息，发现故障在12小时内，向有关单位报修。 | 2 | 未按要求开通监控、消控等技防设施的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 巡视各设备所传达的信息，发现故障未在12小时内报修的扣1分 |  |
|  |  | 监控中心收到报警信号后，保安人员应15分钟内赶到现场进行处理，同时应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 | 2 | 监控中心收到报警信号后，保安人员未按要求在15分钟内赶到现场处理的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 接受用户救助、解答用户的询问态度不端正的扣0.5分 |  |
|  |  | 小区有火警、警情及其他应急预案，并在监控中心控制室内悬挂；每年应组织不少于一次的应急演练。 | 2 | 未按要求制定火警、警情及其他应急预案的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 每年少于一次应急演练的扣1分 |  |
|  | 车辆管理 | 地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌，车辆基本停放在规定的范围内，不影响消防车通行、不占用消防登高作业场地。 | 1.5 | 地面、墙面车辆道路指示牌设立不明显的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 车辆停放影响消防车通行、占用消防登高作业场地的扣1分 |  |
|  |  | 车辆停放有序，车库内地面、墙面有简易的车辆行驶指示牌和地标，备有必需的消防器材，有照明，无渗漏，无积水，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。 | 1.5 | 车库内地面、墙面未设有车辆行驶指示牌和地标的扣0.5分， |  |
|  |  |  |  | 未按要求配备必要的消防器材的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 车库内存放易燃、易爆及危险物品的扣0.5分 |  |
|  |  | 电动自行车有序停放，不停放在楼梯过道门厅内，不私拉电线充电。 | 1.5 | 电动自行车未按规定停放的扣每处扣0.1分，停放在楼梯过道门厅内的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
| 公共 绿化 （草坪） | 修剪 | 每年普修四遍以上，草面基本平整。 | 0.5 | 未按要求进行修剪的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 清杂草 | 每年普除杂草五遍以上，杂草面积不大于6%。 | 0.5 | 未按要求进行清杂草的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 灌、排水 | 及时灌溉，保证有效供水，有积水及时排除。 | 0.5 | 未按要求灌排水扣0.1分，导致绿化枯死的扣完为止 |  |
|  | 施肥 | 每年普施有机肥一遍。 | 0.5 | 未按要求施肥扣0.1分，导致绿化明显缺乏营养的扣完为止 |  |
|  | 病虫害防治 | 发现病虫害及时灭杀。 | 0.5 | 发现病虫害未及时灭杀的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 因灭杀不及时导致绿化大面积病虫害的扣0.5分 |  |
| 公共 绿化 （树木） | 修剪 | 乔、高灌木修剪每年二遍以上，无枯枝；蓠、球超过齐平线10cm应修剪，每年不少于四遍，做到表面圆整，基本无脱节；地被、矮灌适时修剪，每年不少于二次。 | 0.5 | 未按要求进行修剪的扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 中耕除草、松土 | 每年中耕除草五次以上，土壤基本疏松。 | 0.5 | 未按要求进行中耕除草的每少一次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥；每年普施基肥一遍，部分花灌木增施追肥一次。 | 0.5 | 未按要求进行施肥的扣0.1分，导致树木明显缺乏营养的扣0.5分 |  |
|  | 病虫害防治 | 主要病虫害发生低于10％。 | 0.5 | 未针对性的开展病虫害防治的扣0.1分 |  |
|  | 扶正加固 | 有倒伏倾向，及时扶正、加固。 | 0.5 | 树木倒伏，未及时扶正、加固的每处扣0.1分，扣完为止 |  |
| 公共 绿化（花坛花径） | 布置 | 一年中有二次以上花卉布置。 | 0.5 | 未按要求进行花卉布置的每少一次扣0.1分 |  |
|  | 灌、排水 | 保持有效供水，无积水。 | 0.5 | 未按要求进行有效供水的扣0.1分 |  |
|  | 补种 | 缺枝倒伏不超过十处。 | 0.5 | 未按要求补种的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 修剪、施肥 | 保持花卉生长良好。 | 0.5 | 未按要求施肥的扣0.1分，导致绿化明显缺乏营养的扣完为止 |  |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 | 0.5 | 发现病虫害未及时灭杀的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 因灭杀不及时导致绿化大面积病虫害的扣1分 |  |
| 合计 |  |  | 68.5 | / |  |
| 注：日常检查得分换算，日常检查得分=实际得分×40分/68.5分。 |  |  |  |  |  |

3.共用设施设备安全管理（街道委派第三方评定30分）

| 项目 | 内容 | 运行、保养、维修服务要求 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 部位 | 门窗 | 每季一次巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 | 1 | 抽查台账，每发现一起未按要求对公共部位门窗进行巡视的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 玻璃、门窗配件损坏每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损现象。发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和建议，向街道、建管中心报告，根据街道、建管中心决定，组织实施。 | 1 | 墙面、顶面粉刷层大面积脱落、起壳、缺损情况的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 发现小修范围的损坏，未及时组织修复的情况扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 属于大、中修范围或者需要更新改造的，未编制计划和建议，向街道、建管中心报告的扣0.1-0.5分 |  |
|  | 路灯 楼道灯 | 完好率不低于95%。 | 0.5 | 路灯、楼道灯完好率95%以上得满分 |  |
|  |  |  |  | 路灯、楼道灯完好率每降低10%扣0.1分 |  |
|  | 雨、污水管道 | 区内公共雨、污水管道每年通两次，雨、污水井每半年检查一次，并视检查情况及时清掏。 | 1 | 未按要求对雨、污水管道、井进行检查、清掏的每次扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 因物业管理问题造成雨、污水管道、井堵塞，导致业主财物损失的扣0.5分 |  |
|  | 化粪池 | 每季度检查一次，每年清掏一次，发现异常及时清掏。 | 1 | 化粪池未按要求及时清掏的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 化粪池未按要求及时清掏造成溢出的扣0.5分 |  |
|  | 围墙 | 每半年一次巡查围墙，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和建议，向街道、建管中心报告，根据街道、建管中心决定，组织实施。 | 1 | 抽查台账，未按要求进行巡查的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 小修项目未及时组织修复的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 大、中修项目或需要更新改造的，未及时编制计划和建议向街道、建管中心报告的扣0.5分 |  |
|  | 道路 场地 | 每月一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和建议，向街道、建管中心报告，根据街道、建管中心决定，组织实施。 | 1 | 抽查台账，未按要求进行巡查的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 小修项目未及时组织修复的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 大、中修项目或需要更新改造的，未及时编制计划和建议向街道、建管中心报告的扣0.5分 |  |
| 公共 部位 公共 部位 | 安全 标志 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。每月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常。 | 1 | 安全警示标志缺失每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 标志设施陈旧未及时更换的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  | 房屋 结构 | 每年二次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查一次，并有记录，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和建议，向街道、建管中心报告，根据街道、建管中心决定，组织实施。 | 1 | 未按要求对房屋结构进行检查的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 未及时组织维修造成安全责任事故的扣0.5分 |  |
|  | 供水 系统 | 每周对供水设备检查三次以上，每季对水泵润滑点加油，每季一次对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养一次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 | 1 | 抽查台账，未按要求进行检查的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 抽查台账，未按要求进行水泵保养的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 二次供水不正常，造成居民缺水的扣0.5分 |  |
|  |  | 每年定期二次清洗水箱、蓄水池，二次供水水质符合国家 生活用水标准。 | 1 | 抽查台账，清洗水箱、蓄水池每少一次扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 二次供水水质不符合国家生活用水标准的扣0.5分 |  |
|  |  | 高层房屋每年二次对减压阀进行测压并做好记录。 | 1 | 未进行测压的扣0.5分，未做记录的扣0.5分 |  |
|  |  | 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并完好，每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 | 0.5 | 盖板未加锁的扣0.1分， |  |
|  |  |  |  | 未安装金属防护网并完好的扣0.1分， |  |
|  |  |  |  | 每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养的扣0.1分 |  |
|  | 排水 系统 | 每天二次检查污水泵、提升泵、排出泵，每季1次润滑加油。 | 1 | 抽查台账，未按要求进行检查的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 抽查台账，未进行每季1次润滑加油的扣0.1分 |  |
|  |  | 每年二次对污水处理系统全面维护保养。 | 1 | 抽查台账，未进行维护保养每少一次的扣0.1分 |  |
|  |  | 控制柜电气性能完好，运作正常。 | 1 | 控制柜电气性能运作不正常的扣0.5分 |  |
| 共用设备设施 共用设备设施 |  | 污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤格栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 | 1 | 污水处理系统运行不正常的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 周边有明显异味和噪声的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 过滤格栅堵塞的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 污水排放不符合环保要求扣0.5分 |  |
|  |  | 每年清洗水泵滤网二次，如有破损立即更换。 | 1 | 水泵滤网有破损的扣0.5分 |  |
|  | 升降 系统 | 保证电梯24小时运行，轿厢内设施设备完好，轿厢整洁。 | 1 | 电梯正常运行，设备设施完好，轿厢整洁的得满分 |  |
|  |  | 委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并持有有效的《定期检验合格证》，物业公司应有专人对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理，并及时制止不文明乘梯行为。 | 1 | 未按要求进行定期保养的扣0.1分， 电梯保养未安排专人进行监督的扣0.1分 考核期间发生不文明乘梯行为的扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯发生一般故障的，专业维修人员两小时内到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，专业技术人员须在半小时内到现场进行救助。 | 1 | 电梯发生一般故障的，专业维修人员两小时内未到达现场修理的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员未在五分钟内到现场应急处理的扣1分，专业技术人员未在半小时内到现场进行救助的扣0.5分 |  |
|  | 弱电 系统 | 楼宇对讲系统（可视）：每周一次进行调试与保养，保证其24小时运行正常，对讲主机选呼功能正常，且选呼后的对讲（可视）功能正常，语音（图像）清晰，对讲分机开锁功能、门体的闭门器自动闭门功能正常； | 1 | 抽查台账，未按要求进行调试保养的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 对讲主机选呼功能不正常的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 选呼后的对讲（可视）功能不正常，语音（图像）不清晰的每项扣0.1分 |  |
|  |  | 周界报警：24小时设防并正常运行，不定期进行调试与保养，保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器准确地识别报警区域； | 1 | 抽查台账，未按要求进行调试保养的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 系统存在盲区和死角的扣0.5分， |  |
|  |  |  |  | 中心控制室无法通过显示屏、报警控制器准确识别报警区域的扣0.1分 |  |
| 共用设备设施 共用设备设施 | 弱电 系统 | 监视系统：不定期进行调试与保养，保证各项监控设备24小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常； | 1 | 抽查台账，未按要求进行调试保养的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 监控设备不能正常运行的扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 不能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能不正常的扣0.1分 |  |
|  |  | 电子巡更：根据需要设定巡更路线、时间，不定期地进行调试与保养，保证其正常运行，保持巡更时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能正常。 | 1 | 抽查台账，未按要求进行调试保养的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 查询和打印等功能不正常的扣0.1分 |  |
|  | 消防 系统 消防 系统 | 消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，保证其运行正常 | 1 | 抽查台账，未进行每月启动每少一次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 抽查台账，未进行每年一次保养的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 消防泵不能正常运行的扣0.4分 |  |
|  |  | 消防栓每月巡查一次，消防栓、喷淋完好，消防栓箱内各种配件完好； | 1 | 抽查台账，未进行每月消防栓巡查的每少一次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 消防栓、喷淋、消防栓箱内各种配件损坏或不齐全的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 每周三次检查火警功能、报警功能是否正常； | 1 | 抽查台账，未进行检查的每少一次扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  |  |  | 火警功能、报警功能不正常的扣0.5分 |  |
|  |  | 每年试验一次探测器，火灾探测器及时清洗或更换； | 1 | 抽查台账，未进行火灾探测器测试的扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 火灾探测器每损坏一处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查； | 1 | 消防水带明显破损，影响使用的每处扣0.1分，扣分不超过0.5分 |  |
|  |  | 每月检查一次灭火器，及时更新或充压。 | 1 | 灭火器未及时更新或充压不能正常使用的扣0.5分 |  |
| 合计 |  |  | 30分 | / |  |

附件四：

| 项 目 部 门 | 城管 | 消防 | 公安 | 应急 | 住建 | 信访 | 其他 | 扣分明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：根据当月城管执法（垃圾分类）、消防、公安、应急、住建等相关职能部门对小区物业服务评价视情每次扣0.5-1分及业主有效信访事项视情每次扣0.3分等情况进行记分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

专项考核评分汇总表

社区（盖章）：                                                                                                  日期：

附件五：

| 项目名称 |  |  | 管理单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  |  | 考核日期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 本项目物业服务内容与考核标准整改反馈内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 整改前照片 | 整改后照片 | 整改内容 及措施 | 备注 |
| 复查结果情况汇总： 复查检查人： 项目负责人： 复查日期： |  |  |  |  |  |

滨江区长河街道日常物业服务项目整改汇总表

附件六：

满意度数据汇总统计表

| 序号 | 小区名称 | 物业公司名称 | 总户数 | 抽查数 | 满意 票数 | 不满意 票数 | 满意度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：满意度＝满意度票数/总抽查票数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件七：

滨江区长河街道安置房小区月度考核分值汇总表

月份：

| 序号 | 所属 社区 | 项目 名称 | 物业企业名称 | 日常考核 （月度/40分） | 专项考核 （月度/30分） | 共用设施设备 安全管理 （月度/30分） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件八：

滨江区长河街道安置房小区年度评比分值汇总表

年度：

| 序号 | 所属 社区 | 项目 名称 | 物业企业名称 | 月度考核平均值 | 满意度 分值 | 加（减）项 分值 | 总分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |