衢州市城市地下管线管理办法

（草案送审稿）

目  录

第一章  总    则

第二章  规划管理

第三章  建设管理

第四章  综合管廊

第五章  运行维护

第六章  信息档案管理

第七章  法律责任

第八章  附    则

- 总 则

- 第一条【立法目的】为了加强城市地下管线建设与管理，合理利用地下空间，保障城市地下管线运行安全，根据《中华人民共和国城乡规划法》《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

- 第二条【概念界定】本办法所称城市地下管线，是指城市地下的供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等各种管线及其附属设施，以及用于集中敷设上述管线的综合管廊。

- 第三条【适用范围】本办法适用于本市行政区域内市、县（市、区）人民政府划定并公布的实行城市化管理区域内地下管线的规划、建设、运行维护、信息档案等管理活动。

- 第四条【基本原则】地下管线管理应当遵循科学规划、协调管理、资源共享、保障安全的原则。

- 第五条【政府职责】市、县（市、区）人民政府统一领导地下管线管理工作，建立健全地下管线管理综合协调机制。

- 第六条【部门职责】住房和城乡建设部门负责城市地下管线建设管理和统筹协调，并承担供水、排水、燃气管线及其附属设施、综合管廊的行业监督管理。

自然资源和规划部门负责城市地下管线的用地和规划管理工作。

发展和改革部门负责热力、电力管线及其附属设施的行业管理。

经济和信息化部门负责通信传输、工业管线及其附属设施的行业管理。

文化广电部门负责广播电视管线及其附属设施的行业管理。

公安机关负责交通信号、视频监控地下管线及其附属设施的行业管理。

长途电信传输局负责通信基础设施的维护运营。

综合行政执法、交通运输、应急管理等部门按照各自职责，做好地下管线相关管理工作。

- 第七条【地下管线产权单位或者管理维护单位职责】地下管线产权单位或者管理维护单位，应当按照国家法律法规和本办法的规定负责所属地下管线及其附属设施的建设、日常管理和维护工作。

- 第八条【支持创新】鼓励地下管线科学技术研究和创新，推广使用新技术、新材料、新设备，提高地下管线管理水平。

- 规划管理

- 第九条【地下管线综合规划】市、县（市、区）人民政府自然资源和规划部门应当结合城市未来发展需要，统筹考虑各类管线建设需求，合理确定各类管线的空间位置、规模、走向等，制定地下管线综合规划，报本级人民政府批准。

- 第十条【专项规划】地下管线行业主管部门根据地下管线综合规划组织地下管线产权单位、管理维护单位编制本行业地下管线专项规划，与其他专项规划涉及的地下空间开发利用相互协调，报本级人民政府批准。

- 第十一条 【规划许可】新建、改建、扩建的地下管线工程，建设单位应当依法向自然资源和规划部门申请办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可手续。

- 第十二条【规划核实】地下管线工程竣工后，建设单位应当向自然资源和规划部门申请规划核实，自然资源和规划部门以图件核验、现场勘查等方式对地下管线建设工程是否符合规划许可内容予以核实。

- 建设管理

- 第十三条【管线年度建设计划】地下管线产权单位、管理维护单位应当在地下管线行业主管部门指导下，根据城市道路年度建设计划和地下管线综合规划，制定本单位地下管线年度建设计划，并报送住房和城乡建设部门。

市、县（市、区）人民政府住房和城乡建设部门应当统筹协调地下管线建设需求，制定地下管线年度建设计划，与城市道路年度建设计划相衔接。

地下管线年度建设计划制定完成后，经本级人民政府批准后执行，任何单位不得擅自调整。特殊情况确需调整的，有关单位应当向住房和城乡建设部门申报，由住房和城乡建设部门审核同意后，报本级人民政府批准。

- 第十四条【建设单位职责】新建、改建、扩建地下管线工程的，建设单位应当履行下列职责：

- （一）按照相关规划要求编制地下管线工程设计，工程

- 设计内容应当包含地下管线的规格、型号、性能以及位置、走向等；

- （二）将施工图设计文件送审查机构进行审查；

- （三）依法向住房和城乡建设部门申请领取施工许可证；

- （四）地下管线工程开工前，委托具备相应资质的测绘单位进行坐标放线，经自然资源和规划部门确认无误后方可动工；

- （五）在建设工程开工前，会同各地下管线产权、管理维护单位以及施工单位，确认地下管线现状，地下管线产权、管理维护单位应当予以配合；

- （六）委托具备资质的测绘单位，在覆土前对地下管线工程进行竣工测量，形成准确、完整的测量数据文件、管线工程测量图等竣工测绘成果；

- （七）法律、法规规定的其他职责。

- 第十五条【施工单位职责】施工单位应当履行下列职责：

- 在施工前制定施工管理规定，明确现场安全责任

- 人，设置现场告示牌、警示标志和围挡，向社会公示施工信息；

- （二）依据确认的施工地段的地下管线现状和相关标准，制定地下管线保护措施；

- （三）按照现场放线、工程设计文件、技术规范、操作规程要求施工；

- （四）施工发现不明管线、管线未标注或者标注与现状资料不符的，立即停止施工，查清情况并采取安全防护措施；

- （五）施工中损坏管线的，立即采取紧急措施，告知建设单位，并通知相关地下管线产权单位或者管理维护单位抢修；

- （六）法律、法规规定的其他职责。

- 第十六条【道路占用或挖掘审批】建设单位因地下管线工程建设或者配套设施维修、更新等原因需占用或者挖掘城市道路，应当经住房和城乡建设部门、公安机关交通管理部门批准。

- 新建、改建、扩建的城市道路交付使用后五年内，大修的城市道路竣工后三年内，不得挖掘、敷设管线；因特殊情况确需挖掘、敷设管线的，应当经县级以上人民政府批准，并向社会公告。

- 第十七条【标识标牌】建设单位敷设地下管线时应当根据国家有关标准要求，同时敷设管线标识、定位、示踪等装置，鼓励运用数字化、智能化装置。

- 第十八条【质量安全管理】建设单位要结合运行环境要求，科学合理选择管线材料，加强施工质量安全管理，实行质量安全追溯制度，确保投入使用的管线工程达到管线设计使用年限要求。

- 综合管廊

- 第十九条【管廊建设】市、县（市、区）人民政府应当结合新城区建设、旧城区改造和道路建设，稳步推进综合管廊建设，提高地下空间利用率。

综合管廊建设应当考虑各类管线接入、引出支线的需求，抗震和综合防灾、各类管线独立运行维护和安全管理需要。

- 第二十条【管线入廊】已建成综合管廊的区域，除因安全、技术原因无法纳入综合管廊或者与外部用户连接的地下管线外，各类地下管线产权单位应当将管线纳入综合管廊。

- 第二十一条【管廊维护】综合管廊本体及附属设施的维护和管理由综合管廊运营单位负责，入廊地下管线设施维护及日常管理由各入廊管线单位各自负责。

- 第二十二条【管廊保护】市、县（市、区）人民政府住房和城乡建设部门应当依据国家有关技术规范，在管廊及其周边区域划定安全保护范围，报本级人民政府批准后向社会公布，并设置安全警示标识。

禁止在管廊安全保护范围内从事危害管廊安全的行为。

- 第二十三条【管廊收费】综合管廊实行有偿使用制度。纳入综合管廊的地下管线，入廊管线单位应当向综合管廊建设单位支付入廊费、向管廊运营单位支付日常维护费。入廊费、日常维护费的收费标准由管廊建设、运营单位与入廊管线单位根据市场化原则协商确定。经协商不能达成一致，由市、县（市、区）人民政府组织相关部门进行协调，通过开展成本调查、专家论证、委托第三方机构评估等形式，为协商确定收费标准提供参考依据。

- 运行维护

- 第二十四条【行业主管部门监督检查职责】地下管线行业主管部门应当对地下管线产权单位或者管理维护单位的日常管理和维护情况依法实施监督检查。

- 第二十五条【运行维护职责】地下管线产权单位或者管理维护单位应当建立巡护和隐患排查制度，加强地下管线维护管理，并做好以下工作：

- 配备专门人员对管线进行日常巡护，做好巡查记录；

- 强化监控预警，对生产和运送有毒有害、易燃易爆等物料的地下管线所涉及区段和场所重点监测监控，发现危害管线安全的行为或隐患应当及时处理；

- 定期排查、检测维修，消除地下管线安全隐患，做好检测维修记录；

- 加强井盖管理，采用防坠落、防位移、防盗窃等技术手段，避免井盖伤人等事故发生；

- 制定管线突发事故抢修应急预案，定期开展应急演练，落实抢修机械、设备、物资、人员等责任；

- 管线周边工程或者管线工程施工前，对既有管线信息向建设单位进行交底，以指定专人或安装监控等方式对施工现场管线进行监护；

- 宣传地下管线安全与保护知识；

- 法律法规规定的其他职责。

- 第二十六条【废弃管线处理】地下管线产权单位废弃地下管线，应当征求地下管线行业主管部门意见，并报自然资源和规划、住房和城乡建设部门备案。

- 地下管线产权单位应当在报请备案之日起三个月内将管道及其检查井封填，进行无害化处理，待道路新（改、扩）建时，一并予以拆除。

- 对存在安全隐患的废弃管线应当在报请备案之日起三个月内拆除，消除安全隐患，并报地下管线行业主管部门、住房和城乡建设部门备案。

权属不明的废弃地下管线，由道路建设单位在新建、改建、扩建道路时予以拆除。

- 第二十七条【故障抢修】地下管线发生故障需要占用、挖掘道路进行抢修的，地下管线产权、管理单位可先行抢修，应同时告知住房和城乡建设部门、公安机关交通管理部门，在二十四小时内按照规定补办批准手续。

- 信息档案管理

- 第二十八条【管线信息化建设】市住房和城乡建设局应当加快构建智慧管网体系，推进管线信息化建设；加强管线信息的归集、整合和利用，提高管线规划、建设、运行维护的智慧化水平。

- 第二十九条【档案移交】建设单位依法办理施工许可或者占用、挖掘道路审批时，住房和城乡建设部门应当书面告知建设单位有办理地下管线工程建档手续义务。

建设单位在地下管线工程竣工验收后三个月内，应当向城建档案管理机构移交符合要求的竣工资料。

建设单位对档案信息真实性、准确性、完整性负责。

- 第三十条【信息更新】因迁移、变更、废弃或者对重要部位进行维修、漏测等原因导致管线信息发生变化，地下管线产权单位或者管理维护单位应当将变化信息修改、补充到本单位的地下管线专业图上，并自信息变化之日起三个月内，将修改后的专业图及有关档案向住房和城乡建设部门移交。

- 法律责任

- 第三十一条【转致规定】违反本办法的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

- 第三十二条【施工单位未规范施工责任】违反本办法第十五条规定，施工单位未根据设计文件、技术规程施工的，由住房和城乡建设部门或者综合行政执法部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三十三条【地下管线产权、管理单位违反档案移交责任】违反本办法第三十条规定，地下管线产权单位或者管理维护单位未将修改后的专业图及有关档案移交的，由住房和城乡建设部门或者综合行政执法部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款。因地下管线产权单位或者管理维护单位未移交档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，地下管线产权单位或者管理维护单位依法承担相应的责任。

- 第三十四条【行政责任】住房和城乡建设、自然资源和规划等其他有关部门及其工作人员有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

- 附  则

- 第三十五条【排除适用】军事专用地下管线的管理不适用本办法。

企事业单位、居民住宅区等用地红线范围内的非城市公共基础设施地下管线不适用本办法。

- 第三十六条【实施时间】本办法自   年  月  日起施行。