台州市消防应急照明和标志灯具产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次样品抽取4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。

- 2 检验依据

- 本细则适用于浙江省内消防应急照明和标志灯具（不包括消防应急照明系统及集中电源型灯具）产品

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | 外观检查 | GB 17945-2010 7.1.4.1 | / |
| 2 |  | 疏散指示标志 | GB 17945-2010 6.2.3 | 标志灯具适用 |
| 3 |  | 接地保护 | GB 17945-2010 6.2.2 | / |
| 4 |  | 接地端子标识 | GB 17945-2010 6.17.4 | / |
| 5 |  | 指示灯清晰度标注情况 | GB 17945-2010 6.17.7 | / |
| 6 | 基本功能试验 | 表面亮度 | GB 17945-2010 6.3.1.3 | 标志灯具适用 |
| 7 |  | 光通量及色温 | GB 17945-2010 6.3.1.4 |  |
| 8 |  | 复合灯具表面亮度及光通量 | GB 17945-2010 6.3.1.5 | / |
| 9 |  | 非正常状态 | GB 17945-2010 6.3.1.6 | / |
| 10 |  | 语音功能及音量 | GB 17945-2010 6.3.1.7 | / |
| 11 |  | 闪亮频率 | GB 17945-2010 6.3.1.8、6.3.1.9 | / |
| 12 | 绝缘电阻试验 |  | GB 17945-2010 6.10 | / |
| 13 | 耐压试验 |  | GB 17945-2010 6.11 | / |
| 14 | 高温试验 |  | GB 17945-2010 6.12 | / |
| 15 | 低温试验 |  | GB 17945-2010 6.12 | / |
| 16 | 恒定湿热试验 |  | GB 17945-2010 6.12 | / |
| 17 | 振动试验 |  | GB 17945-2010 6.13 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统

现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。