缙云县县域供水统管实施方案

（征求意见稿）

为规范县域供水工程运行管理，健全优化体制机制，充分发挥工程效益，全面提高县域供水保障水平，根据《浙江省农村供水保障办法》（浙江省人民政府令第400号）、《关于加快推进单村水站改造提升保障农村饮水安全的实施意见》（浙政办发〔2023〕51号）、《浙江省农村供水县级统管实施细则（试行）》（浙水农电〔2022〕28号）、《关于加强农村供水县级统管的指导意见》（丽政办发〔2024〕76号）等精神，结合本县实际情况，特制定本方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以城乡供水一体化发展为举措，以稳定实现“城乡同质饮水”为目标，建立健全“从源头到龙头”全链条全过程的供水安全保障体系；强化供水工程标准化、规范化、专业化管理，推动城乡供水高质量发展，保障工程长久稳定运行，确保群众饮水安全；建立政府主导、行业监管、多元参与、专业运作的县级统管机制，形成“以大带小，分片到点”的供水高质量发展运行管理格局。

二、管理目标

按照规模化发展、标准化建设、专业化管理的要求，全面构建供水布局更完整、设施配套更齐全、运行管理更高效、环境面貌更优美的县域供水体系，确保县域供水工程实现“建得成、管得好、效益高”的目标。到2025年底，城乡供水保证率稳定在98%以上，城乡同质化供水覆盖率提高至97%以上，水质达标率稳定在95%以上。

三、管理机构

按照集约化、专业化的运行管理要求，确定缙云县供排水有限责任公司（缙云县水务投资有限公司子公司）为县域供水县级统管机构，各乡镇（街道）为属地管理机构。

四、管理范围

统管机构的管理范围包括：双潭水厂、壶镇水厂、新建镇水厂取水口至到户水表的所有供水设施；乡镇、联村水厂及单村水站取水口至各受益村计量总表的所有供水设施。

各乡镇（街道）的管理范围包括：乡镇（街道）、联村水厂及单村水站水源、取水口提水泵站、加压泵站和受益村计量总表后的所有供水设施，以及分散式供水的所有供水设施。

五、管理要求

（一）落实管护人员。统管机构应根据相关规定和标准对城乡供水工程开展管理工作，并结合城乡供水一体化模式建立“以大带小”的管理机制。按要求设置岗位、配备人员，经市级水利部门统一培训考核后，持证上岗。其中双潭水厂、壶镇水厂、新建镇水厂应按照城市水厂运行管理要求配备相关专职管理人员，其他供水工程应按照《浙江省农村供水工程运行管理规程》要求配备专职统管人员且不低于0.2人/站。各乡镇（街道）应按照辖区内水站数量配备相关管理机构和村级协管员，负责管理范围内所有供水设施的运行管护工作，每个行政村至少确定1人。村级协管员经县级水利部门定期培训和统一考核后，持证上岗。

（二）建立制度体系。统管机构应按照要求制定工程运行管理制度，并报行业主管部门备案后执行。管理制度应包括岗位责任、运行操作、安全生产、水质监测、维修养护、应急保供、计量收费、财务管理、培训考核等，并按照年度计划、月度统计、季度小结、半年总结、年度总结等时间节点形成工作报告及时上报行业主管部门。统管机构需结合城乡供水一体化“以大带小”的机制研究探索新的运管体系，通过统筹规划和资源整合，全面提高供水质量与管理水平。各乡镇（街道）应建立水源巡查、水费收缴和管理等制度，并负责对属地范围内各乡镇（街道）水厂、单联村水站的日常供水工作进行全面协调管理。全面落实供水工程运行管理分管干部和村级协管员，做好管理范围内供水工程的水源地保护、供水设施管护、取水口提水泵站管理、水费收缴、防汛抗旱、政策处理、纠纷协调等工作，指导各行政村将农村供水日常管理纳入村规民约，协助统管机构做好其他相关工作。

（三）优化供水服务。统管机构应设置24小时供水服务热线，并配备人员专岗专职，统一接听受理供水需求，对各级管理平台反馈的问题以及群众的信访、投诉、建议等事件及时进行处置、整改、销号，形成闭环管理。

（四）健全应急预案。县域供水应急预案按照《缙云县农村供水安全应急预案》执行。统管机构可联合各乡镇（街道）建立分片区供水应急预案，每年开展不少于1次的应急演练。当出现突发事件时，要按照应急预案迅速采取有效的应对措施。突发事件结束后，应及时进行总结，并定期修订完善应急预案。

（五）完善信息发布。统管机构应联合各乡镇（街道）建立信息发布和信息共享等机制。当供水工程预发生间断性停水、应急停水等各种非正常供水情况时，应及时通过短信、公告等方式提前告知用水户。

六、管护经费

农村供水县级统管保障经费应按相关规定由县财政部门予以安排，并由县水利局统筹拨付。资金用于保障统管人员经费和农村供水工程水质监测、运行维护、应急保供、宣传培训等运行管护工作。

七、管理内容

（一）保障正常供水。城乡供水工程的水质应符合《生活饮用水卫生标准》，规范执行工艺流程设定、药物剂量管控及检测项目与频次，严格遵循相关技术标准及操作规程。供水坚持“先生活后生产”的原则，优先保证生活用水，统筹兼顾其他用水。各管理单位应压实供水设施运维责任，落实定期巡查管护机制，对分散用户实行分片管理，科学调控产销率，切实保障城乡供水安全。

（二）加强水质监测。统管机构应严格履行水质监测监管职责，健全技术培训长效机制，实施供水单位全流程标准化监管，压实安全生产与水质达标双重责任，建立水质异常预警处置机制，确保问题整改闭环管理。

（三）严格设备维护。各管理单位应严格履行供水设施运维责任，建立日常巡检维护制度，完善设备管理台账，实行隐患动态清零机制；严格执行涉水产品准入管理，确保管材配件、净水设备及药剂符合国家质量标准和卫生许可双重要求。

（四）深化数字赋能。统管机构应以供水工程“数智化”运管为目标，整合城市水厂和农村水站供水资源，建立城乡供水一体化管理体系，完成前端感知监测全覆盖，打造调度指挥中心和供水数智化综合管理平台，实现智能化统一运营管理，最大程度实现县域供水“同源、同网、同质、同服务、同监管”。

（五）制定收缴标准。双潭水厂、壶镇水厂、新建镇水厂供水水费收缴标准按照县级相关文件执行，其他供水工程水费收缴标准原则上不得低于1元/吨，鼓励执行“基本水价”+“计量水价”的两部制水价和阶梯水价制度，具体由各乡镇（街道）根据实际情况制定。经民政部门认定的“五保户”“低保户”等特殊群体的生活用水实行限额内免收水费，具体标准为5吨/户·每月。

（六）明确收缴责任。水费收缴严格实行计量收费，其中城镇水厂管网延伸区域水费由统管机构负责收取，其他供水工程水费由属地乡镇（街道）负责收取，并以村为单位建立用水户台账，完善水费收缴记录。各水费收缴单位应向用水户提供统一发票或收据，及时统计、上报水费收缴情况，并妥善保管原始凭证备查。各乡镇（街道）应定期公示水费收缴情况，接受用水户的共同监督。

（七）优化资金分配。各乡镇（街道）应将收取的水费全部上交至缙云县供排水有限责任公司。经核实登记后，将其中的80%统筹用于各乡镇（街道）管理范围内所有供水设施的运行管护工作，剩余20%用于保障全县农村供水工程的建设。

（八）强化责任落实。各乡镇（街道）应将每季度水费收缴清单上报至县供水办。县供水办应联合县纪委监委及两办督查室等单位，定期对水费收缴情况进行明察暗访，并根据检查情况对水费收缴率未达到100%全覆盖的乡镇（街道）进行通报。

八、保障措施

（一）组织保障。县供水办作为县域供水运行管理工作的推进主体，将供水安全管理工作纳入对乡镇（街道）、相关部门及统管单位目标责任考核的相关内容，各责任单位要各司其职、密切协作，严格执行相关规章制度，共同推进县域供水运行管理工作的有效实施。

（二）资金保障。县财政部门应统筹整合专项资金并按照相关文件要求足额落实县级统管经费。其他所有供水设施的运行管理经费按照管理范围由各管理单位通过水费收缴等形式自筹解决。

（三）技术保障。统管机构应加强新技术、新工艺、新设备、新材料的推广和应用，保障饮用水水质，促进节约用水。推进农村供水工程逐步实现在线监测和监控，推进水厂和管网信息化管理，定期开展管理人员技术培训，提高管理水平。

（四）宣传引导。各管理单位应充分利用新闻、报刊和新媒体等渠道，进一步加大供水安全的宣传报道力度，营造良好舆论氛围，引导群众提高安全用水、节约用水和有偿用水意识。积极宣传饮水安全，畅通举报电话、邮箱，建立用户来电来信反映意见的限时办理与反馈机制，及时引导舆论，回应社会关切。

九、其他

本办法自印发之日起施行，2019年6月17日缙云县人民政府办公室印发的《缙云县农村饮用水县级统一管理实施办法（试行）》（缙政办发〔2019〕31号）文件同时废止。