临水〔2024〕  号

临海市水利局等4部门关于印发《临海市小水电站生态流量监督管理办法（试行）》的通知

各镇人民政府、街道办事处，各有关单位、水电站：

为贯彻落实党中央、国务院长江经济带发展战略，加强小水电站生态流量和安全生产监督管理，根据《中华人民共和国长江保护法》《浙江省水资源条例》《浙江省小水电管理办法》《浙江省小水电站生态流量监督管理办法》等要求，结合临海实际，特制定《临海市小水电站生态流量监督管理办法（试行）》。现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

临 海 市 水 利 局      临海市综合行政执法局（市城市管理局）

台州市生态环境局临海分局            国网临海市供电公司

2024年9月@日

临海市小水电站生态流量监督管理办法

（试行）

第一章  总  则

- 第一条  为贯彻落实党中央、国务院长江经济带发展战略，全面加强小水电站生态流量监督管理，根据《中华人民共和国长江保护法》《浙江省水资源条例》《浙江省小水电管理办法》《浙江省小水电站生态流量监督管理办法》等要求，结合临海实际，制定《临海市小水电站生态流量监督管理办法（试行）》。

- 第二条  本办法适用于本行政区域内单站装机容量5万千瓦及以下的水电站生态流量监督管理工作。

- 第三条  小水电站生态流量监督管理应当坚持政府主导、属地管理、分级负责、部门联动的原则。

- 第四条  市水利局会同台州市生态环境局临海分局负责做好全市小水电站生态流量监督管理工作；市综合行政执法局（市城市管理局）负责做好小水电站未按规定泄放生态流量案件的行政处罚有关工作；国网临海市供电公司根据市水利局和台州市生态环境局临海分局的建议，对未按照规定泄放生态流量且经依法依规督促限期改正而逾期不改正的水电站，必要时进行电网限制或禁止其发电上网；属地镇（街道）负责做好属地管理。

第二章  责任主体

第五条  小水电站业主作为生态流量泄放责任主体，负责保障生态流量泄放设施的正常运行，确保按规定泄放生态流量，并协助做好监测设施的安全保护工作。

第六条  市水利局作为生态流量监测监控设施的责任主体，负责本级监测监控设施的建设、管理和维护等工作，保障正常运行。生态流量监测监控设施的建设与运行维护可委托第三方机构承担。

第三章  监督管理制度

第七条  市水利局会同台州市生态环境局临海分局建立生态流量联合监督检查工作制度，组织开展生态流量监督检查并完善检查记录（检查频次为每年每座水电站不少于一次）。针对检查问题，下发整改通知并送达至相应责任主体，督促限期整改。

第八条  监督检查采用线上核查和线下现场检查相结合的方式。线上核查通过生态流量监管平台开展。现场检查原则上采取“四不两直”的方式，现场对照小水电站生态流量检查表（附件1）进行检查。

第九条  生态流量泄放情况检查核查主要内容：

1.生态泄流设施：已投入运行的生态泄流设施完整性、安全性及运行维护情况等。

2.生态流量下泄状态：是否按生态调度运行方案泄放到位。

3.生态流量监测监视设施：设备的完整性和可靠性、生态流量数据（指静态图像、动态视频及实时流量）的真实性和连续性等。

4.对生态流量泄放有影响的其它内容。

第十条  小水电站生态流量监督检查主体要将检查结果及时反馈给责任单位。具有下列情形之一的，认定为未按照规定泄放生态流量：

1.未泄放任何生态流量。

2.有泄放生态流量但泄放量小于核定的生态流量值。

已按照《浙江省小水电站生态流量监督管理办法》执行差别化评价的小水电站，可视为已按规定泄放生态流量。

第十一条  根据监督检查结果认定为未按照规定泄放生态流量的，由市水利局明确责任主体，出具《责令限期整改通知书》（附件2），责令限期改正。可立行立改的，应立即整改；不能立行立改的，应在限期内完成整改。拒不签收《责令限期整改通知书》的，由市水利局会同属地镇（街道）在《文书送达回证》（附件3）上写明拒收事实后将《责令限期整改通知书》留在受送达人处所，视为送达。

第十二条  小水电站具有下列情形之一的，认定为逾期不改正：

1.未按照《责令限期整改通知书》要求，在规定期限内完成整改的。

2.按照《责令限期整改通知书》要求完成整改后，一个月内再次出现相同问题的。

第四章  处置方式

第十三条  对未按照规定泄放生态流量的小水电站，认定为逾期不改正的应立案查处。由市水利局将相关证据材料移送至市综合行政执法局（市城市管理局）予以处理。

第十四条  对未按照规定泄放生态流量的小水电站，认定为逾期不改正的，必要时由市水利局和台州市生态环境局临海分局联合发函至市供电公司（附件4），建议电网限制或禁止其发电上网，整改完成后恢复上网。

第五章  其他

第十五条  市水利局应在现场设立生态流量公示牌，公开生态流量核定值、监督电话等，接受社会监督。

第十六条  本办法由市水利局、市综合行政执法局（市城市管理局）、台州市生态环境局临海分局、国网临海市供电公司负责解释。本办法自2024年@月@日起施行。

附件：1.小水电站生态流量检查表

2.责令限期整改通知书

3.文书送达回证

4.关于建议对    水电站进行电网限制或禁止其发

电上网的函

附件1

小水电站生态流量检查表

小水电站名称：

检  查  日  期：  年   月   日           天  气：

| 类别 | 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态泄流设 施 | 1 | 生态泄流设施是否完整 |  | □是 □ 否 |
|  | 2 | 生态泄流设施是否安全 |  | □是 □ 否 |
|  | 3 | 生态泄流设施是否正常运行 |  | □是 □ 否 |
|  | 4 | 生态泄流设施是否维护及时 |  | □是 □ 否 |
| 二、生态流量泄 放状态 | 5 | 生态流量是否正常泄放 |  | □是 □ 否 |
|  | 6 | 是否按生态调度运行方案泄放到位 |  | □是 □ 否 |
| 三、生态流量监 测 | 7 | 监测、监视设施是否工作正常 |  | □是 □ 否 |
|  | 8 | 现场设备测得流量值与平台数据是否一致 |  | □是 □ 否 |
|  | 9 | 现场是否存有连续三个月以上的生态流量 数据及影像资料 |  | □是 □否 □部分 |
|  | 10 | 生态流量监测监视数据是否连续 |  | □是 □ 否 |
| 检查结果 |  |  |  | □合 格 □不 合 格 |
| 整改措施及建议 |  |  |  |  |
| 检查组(签字): |  |  | 水电站业主（签字）： |  |

附件2

责令限期整改通知书

XX〔XX〕XX号

XX单位（电站）:

按照《浙江省水资源条例》《浙江省小水电站生态流量监督管理办法》等法律法规要求，依据《临海市小水电站生态流量监督管理办法（试行）》，我单位于@@年@月@日，对你单位（电站）开展生态流量监督检查，发现下列问题。现通知如下：

你单位（电站）应泄放生态流量值为     立方米/秒，实际泄放生态流量值为    立方米/秒，实际泄放生态流量值小于核定的生态流量值，认定为未按照规定泄放生态流量。

请你单位（电站）于@@年@月@日前整改完毕，并将整改情况函告我单位。整改完毕后，你单位应采取有效措施，确保按照规定泄放生态流量。

临海市水利局（盖章）

@@年@@月@@日

附件3

临海市水利局文书送达回证

| 事由 |  |
| --- | --- |
| 送达文书名称及 文号 |  |
| 受送达人名称或 姓名 |  |
| 送 达 日 期 |  |
| 送 达 地 点 |  |
| 送 达 方 式 |  |
| 收件人签字（或盖章）及收件日期 | 年 月 日 |
| 送达人（签字） | 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件4

关于建议对           水电站进行电网限制或禁止其发电上网的函

国网临海市供电公司：

年  月  日， □临海市水利局□台州市生态环境局临海分局□属地镇（街道）（勾选项） 根据《临海市小水电站生态流量泄放监督管理办法（试行）》对      水电站开展生态流量泄放监督检查并下达了责令限期整改通知书（XX〔XX〕XX号），但该水电站仍未按照规定泄放生态流量且经依法依规督促限期改正而逾期不改正，情节较严重。建议贵单位对该水电站进行电网限制或禁止其发电上网，直至整改完成后再允许其恢复发电。请贵单位将处理结果及时反馈本单位。

（联系人：     ）

临海市水利局            台州市生态环境局临海分局

年     月     日