浙江省发展改革（能源）主管部门石油天然气管道保护监督管理指导意见

（征求意见稿）

第一条  为切实加强全省石油天然气管道保护工作，进一步规范提升发展改革（能源）主管部门依法履行管道保护监督管理职能，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》等有关法律法规，制定本意见。

第二条  本意见适用于各级发展改革（能源）主管部门依法实施管道保护行政许可、备案和管道隐患排查整治等监督管理工作。

第三条  管道保护行政许可、备案，根据涉及的管道跨区域情况，分别由省、设区市、县（市、区）发展改革（能源）主管部门实施。

第四条  发展改革（能源）主管部门在受理管道企业关于新建、改建、扩建管道通过地理条件限制区域的管道防护或者改线方案的行政许可申请时，应当核查下列资料：

（一）地理条件限制区域管道防护或者改线方案申报表；

（二）管道项目核准文件；

（三）地理条件受限制区域总平面图；

（四）建设单位营业执照；

（五）设计单位资质证书；

（六）管道防护或者改线方案。

第五条  发展改革（能源）主管部门在受理施工单位关于《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》规定的第三方施工作业的行政许可申请时，应当核查下列资料：

（一）第三方施工作业申报表；

（二）承担第三方施工的建设、施工、设计、监理单位营业执照和相关资质证书；

（三）管道保护专项施工方案；

（四）安全防护协议或者安全评审结论。

针对非机械作业、沟渠清淤等自然人、小型化施工作业，鼓励各地指导管道企业探索建立快速通过的简化办理机制；针对涉杂散电流腐蚀的施工作业，鼓励各地积极协调，推动管道企业与杂散电流干扰源相关企业建立信息沟通协商机制。

第六条  管道企业申报管道防护或者改线方案、施工单位申报第三方施工作业相关文件材料的，发展改革（能源）主管部门应当根据下列情况分别作出处理：

（一）申报材料符合条件的应当当场受理；

（二）申报材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

（三）申报材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

发展改革（能源）主管部门应当自受理之日起10个工作日内出具是否同意管道防护或者改线方案、第三方施工作业的书面审核意见。

第七条  发展改革（能源）主管部门在受理管道企业报送的关于管道停止运行、封存、报废的备案申请时，应当核查下列资料：

（一）停止运行、封存、报废管道备案申报表；

（二）备案管道的基本情况，包括路由走向图、投运时间、设计压力、管径、输送介质、长度等；

（三）备案管道的安全防护措施。

第八条  发展改革（能源）主管部门在受理管道企业关于重新启用停止运行、封存管道的备案申请时，应当核查下列资料：

（一）停止运行、封存管道重新启用备案申报表；

（二）重新启用管道的基本情况，包括路由走向图、管道初次投运时间、停止运行或者封存时间、管道参数（设计压力、管径、长度）及检验信息等；

（三）重新启用的依据和理由；

（四）重新启用的管道安全运行保障方案。

第九条  发展改革（能源）主管部门在受理管道企业关于管道竣工测量图的备案申请时，应当核查下列资料：

（一）管道竣工测量图备案申报表；

（二）符合规范的纸质和电子版管道竣工测量图，包括管道中线测量成果表、线路走向总平面图、线路带状地形图、线路纵断面图、穿（跨）越地形图和纵断面图。

第十条  发展改革（能源）主管部门在受理管道企业关于应急预案的备案申请时，应当核查下列资料：

（一）管道应急预案备案申报表；

（二）应急预案专家评审意见；

（三）按照评审意见修改完善的纸质和电子版应急预案文本。

第十一条  省发展改革（能源）主管部门在受理管道企业关于管道建设选线方案的备案申请时，应当核查下列资料：

（一）管道选线方案备案申报表；

（二）管道建设规划及选线方案文本；

（三）自然资源主管部门的审核意见。

第十二条  发展改革（能源）主管部门应当对管道企业申报的除停止运行、封存管道重新启用外的相关备案材料进行审核，对符合条件的应当立即办理备案手续，并出具备案受理书；不符合要求的，应当说明不予受理的理由。

第十三条  发展改革（能源）主管部门开展下列行政许可、备案事项时，应当组织有关专家进行评审：

（一）新建、改建、扩建管道通过地理条件限制区域的管道防护或者改线方案；

（二）建设单位、施工单位与管道企业协商不成的第三方施工作业；

（三）停止运行、封存管道的重新启用。

第十四条  鼓励各级发展改革（能源）主管部门积极引入管道保护专业技术服务，规范运用省级管道保护专家库等专业资源，在管道保护监督管理工作中充分发挥专家技术支撑作用。需要组织专家评审的行政许可和备案事项，发展改革（能源）主管部门应当在受理上述事项起5个工作日内组织专家对相应方案进行评审，并由专家出具评审意见。评审专家有不同意见的，应当注明。

有三分之二以上评审专家同意的评审方案，可以作为发展改革（能源）主管部门出具同意审核意见的依据。

专家评审时间不计入审核时间。

第十五条  管道企业和建设、施工单位不得擅自修改经发展改革（能源）主管部门审核、备案的方（预）案，确需修改的，应该向出具审核意见或者报送备案的发展改革（能源）主管部门重新申请审核或者报送备案。

第十六条  发展改革（能源）主管部门应统筹本区域管道保护监督管理工作，坚持“管住风险、无事不扰”，充分运用各类数字监管手段，开展远程监管、移动监管等以预警防控为特征的非现场监管。

实施管道保护监督检查时，应当做到“五个严禁”、“八个不得”，认真落实亮码检查要求，严控检查范围、内容、时间和人数，广泛运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等非强制方式。

第十七条  县级以上发展改革（能源）主管部门应当对下列事项实施监督检查：

（一）管道企业履行法定管道保护职责情况的监督抽查；

（二）在建管道涉及管道保护方面的监督抽查；

（三）管道建成后的管道保护专项验收；

（四）《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十一条第（一）至（四）项内容的监督抽查；

（五）举报投诉相关问题的核查。

第十八条  对管道企业履行法定管道保护职责情况的监督抽查时，应当重点检查下列内容：

（一）企业岗位安全责任制和管道安全管理制度、隐患排查治理制度、事故隐患内部报告奖励制度、安全风险评估制度的建立和落实情况；

（二）配备管道泄漏监测系统、入侵报警系统、视频监控系统、地理信息系统和出入控制系统等管道保护技术装备情况；

（三）开展管道巡护、检测和维修情况；

（四）对不符合安全使用条件的管道进行更新、改造或者停止使用情况；

（五）管道沿线标志、警示牌设立情况；

（六）管道竣工测量图报送备案情况；

（七）管道事故应急预案制定、演练及报送备案情况；

（八）对停止运行、封存、报废的管道采取安全防护措施和报送备案情况；

（九）停止运行、封存管道重新启用落实安全运行保障措施和报送备案情况；

（十）与管道所在地乡（镇）人民政府、街道办事处以及城市轨道交通、电力等涉及运行期杂散电流干扰的建设单位建立信息沟通机制情况。

第十九条  对在建管道进行管道保护监督抽查时，应当重点抽查下列内容：

（一）管道建设是否符合核准文件要求；

（二）地理条件限制区域的施工作业，是否符合经批准的防护方案或者改线方案；

（三）建设工地管道保护制度的建立与落实情况；

（四）工程监理、安全巡护的落实情况。

第二十条  管道建成后，县级以上发展改革（能源）主管部门在受理管道建设单位关于管道保护专项验收的申请时，应当核查下列资料：

（一）管道保护专项验收申请表；

（二）项目核准文件；

（三）建设单位管道保护预验收报告；

（四）管道路由走向图。

县级以上发展改革（能源）主管部门应当在受理申请之后尽快组织管道保护方面的专家进行专项验收，并在验收结束之日起5个工作日内作出是否同意通过验收的决定，并送达申请人。

第二十一条  对投入运行的管道重点抽查是否存在下列情况：

（一）擅自开启、关闭管道阀门；

（二）在埋地管道上方的巡查便道上行驶重型车辆；

（三）在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物；

（四）移动、毁损、涂改管道标志或者警示牌。

第二十二条  发展改革（能源）主管部门接到管道保护违法行为的举报投诉，应当及时受理、登记，并按照下列时限，对举报投诉的管道保护违法行为进行实地核查：

（一）对情况紧急、直接威胁管道安全违法行为的举报投诉，应当在接到举报后立即组织核查处理；

（二）对举报投诉本款第一项以外的管道保护违法行为，应当在接到举报投诉之日起3个工作日内核查；

（三）对举报投诉的不属于发展改革（能源）主管部门受理核查的管道保护违法行为，应当在接到举报投诉之日起2个工作日内移交相关执法机关核查，并告知举报投诉人。

核查后，对管道保护违法行为应当依法处理，处理情况应当及时告知举报投诉人；无法告知的，应当在受理登记中注明。

第二十三条  发展改革（能源）主管部门在监督检查中发现的管道保护违法行为，责令立即改正的，应当当场制作、送达责令立即改正通知书，其中对违法行为轻微并当场改正完毕的，可以口头责令改正，并在检查记录上注明；责令限期拆除、限期改正的，应当自检查之日起3个工作日内制作、送达责令限期拆除、限期改正通知书，并在责令限期拆除、限期改正期限届满或者收到当事人的复查申请之日起5个工作日内进行复查；依法需要行政处罚的，及时移交相关执法部门实施行政处罚。

第二十四条  发展改革（能源）主管部门在监督检查过程或者处理投诉、举报中发现属于需移交相关行政执法部门处理的违法行为，应当进行初步核查形成基本事实；在准备移送材料时，应当确保材料能证明违法事实，并积极运用“大综合一体化”执法监管数字应用系统开展执法移交工作，在核查结束后5个工作日内移送执法部门处理；情况紧急的，应当在24小时内移送执法部门处理，并采取有效措施防止危害进一步扩大；发现违法行为正在进行的，应当立即责令当事人停止违法行为，并通知执法部门到现场。

执法部门需要发展改革（能源）主管部门协助调查的，发展改革（能源）主管部门应在收到执法部门提交的函件后7个工作日内书面就所涉协助调查事项作出明确反馈。

第二十五条  发展改革(能源)主管部门要持续推进管道风险隐患常态化排查整治工作，强化督导检查，加强统筹协调，落实风险隐患整治清单式闭环管理，有效推动管道风险隐患第一时间发现、最快速度管控、从严闭环整治。

发现管道存在重大隐患的，应当及时制作、送达管道重大隐患整改通知书，督促管道企业落实整改责任、整改资金、整改期限、整改措施和应急预案，确保整改到位。管道风险隐患排查整治过程中，如发现风险隐患属其他部门职责的，应依法依规移交相关部门处理。

第二十六条  发展改革（能源）主管部门对所属发展改革（能源）主管部门、有关管道企业存在的管道保护工作问题，应及时采取通报、警示、约谈等措施进行提醒、告诫，督促整改。

第二十七条  执行本意见所需的法律文书样式，由浙江省发展和改革委员会（省能源局）制定。

第二十八条  本意见自202*年**月*日起施行，自实施日起原《浙江省发展改革（能源）主管部门石油天然气管道保护监督检查规定》废止。

附件

浙江省发展改革（能源）主管部门

石油天然气管道保护监督管理

法律文书（样式）

浙江省发展和改革委员会

浙江省能源局

一、许可、备案法律文书（样式）

石油天然气管道建设通过地理条件限制

区域防护或者改线方案行政许可程序

否

是

批准方案

不予批准，建议重新选线或者修改防护方案

符合保护

要求

管道企业向发展改革（能源）

主管部门提出申请

县级以上发展改革（能源）主管

部门对申报资料进行审核

受理防护或者改线方案，组织管道保护方面的专家进行评审

申请单位补充资料

是

资料齐全

否

出具

审核意见

石油天然气管道建设通过地理条件限制

区域防护或者改线方案申报表

申请企业（印章）：                    日期：     年   月   日

| 管道（项目）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |
| 申请企业全 称 |  | 地 址 |  |
| 法 定 代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 主 要 内 容 |  |  |  |
| 通过限制 区域原因 |  |  |  |
| 防护或者改线方案主要内容 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、发展改革（能源）主管部门在开展行政许可前，应当核查以下文件：

①管道项目核准文件；

②地理条件受限制区域总平面图；

③建设单位营业执照；

④设计单位资质证书；

⑤管道防护或者改线方案。

五、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

六、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

七、填写的名称、地址应使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

八、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道建设通过地理条件限制

区域防护或者改线方案审核意见表

文书编号：

| 申请企业全称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 管道（项目）名称 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 防护或者改线方案主要内容 |  |  |  |
| 审 核 意 见 | 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |
| 抄送 |  |  |  |

第三方施工作业行政许可程序

否

第三方施工单位向发展改革（能源）主管部门提出申请

发展改革（能源）主管部门对申报资料进行审核

受理，并组织申请企业与管道企业协商确定施工作业方案，签订安全防护协议

申请企业补充资料

否

是

否

资料齐全

是

批准作业

不予批准

符合保护要求

协商成功

是

否

是

组织专家评审

通过评审

出具审核意见

石油天然气管道第三方施工作业申报表

申请企业（印章）：                填表日期：     年   月   日

| 申请企业 全称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 涉及管道 |  | 管道企业联系人及电话 |  |
| 第三方施工作业主要内容 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |
| 施工开始时间 |  | 计划结束 时间 |  |
| 施工作业类型 |  |  |  |
| 施工作业方案主要内容 |  |  |  |
| 管道保护措施 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、发展改革（能源）主管部门在开展行政许可前，应当核查以下文件：

①承担第三方施工作业的建设、施工、设计、监理单位营业执照和相关资质证书；

②第三方施工作业方案；

③安全防护协议或者安全评审结论。

四、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

五、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

六、项目名称按照××工程涉××管道施工填写；施工作业类型按照《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十九条、第三十条明确的施工类型填写；施工作业方案主要内容需明确施工的主要内容和工艺；

七、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道第三方施工作业审核意见表

文书编号：

| 申请企业全称 |  | 申请企业联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 涉及管道 |  | 管道企业联系人及电话 |  |
| 施工地点 |  |  |  |
| 施工开始时间 |  | 计划结束时间 |  |
| 施工作业类型 |  |  |  |
| 施工作业方案主要内容 |  |  |  |
| 管道保护措施 |  |  |  |
| 审核 意见 | 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |
| 抄送 |  |  |  |

石油天然气管道停止运行、封存、报废

备案程序

管道企业向发展改革（能源）主管部门提交相关备案资料

发展改革（能源）主管部门对备案资料进行审核

管道企业补充资料

资料齐全

否

是

准予备案

符合备案条件

不准予备案

出具备案受理书

出具

不予备案告知书

是

否

石油天然气管道停止运行、封存、报废

备案申报表

申请企业（印章）：                填表日期：     年   月   日

| 管道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 |  | 管 径 |  |
| 投运时间 |  | 输送介质 |  |
| 管道所属 企业全称 |  | 地 址 |  |
| 法 定 代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 备案管道长度、起止点 |  |  |  |
| 备案事项 | □管道停止运行 □管道封存 □管道报废 |  |  |
| 管道停止 运行封存 报废理由 |  |  |  |
| 主要安全 防护措施 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、管道所属企业是指管道投入运行后的管理企业；

五、备案需提交的材料：

①备案的管道基本情况，包括路由走向图、投运时间、设计压力、管径、输送介质、长度等；

②备案管道的安全防护措施。

六、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

七、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

八、文书中“□”表示其内容供选择，在选定的“□”中打“√”。

九、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

十、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道停止运行、封存、报废

备案受理书

文书编号：

：

你单位报送的              □停止运行 □封存 □报废备案资料收悉。经审核，符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，准予备案。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道停止运行、封存、报废

不予备案告知书

文书编号：

：

你单位报送的               □停止运行 □封存 □报废备案资料收悉。经审核，不符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，不予备案。理由如下：

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

石油天然气管道重新启用备案程序

管道企业向发展改革（能源）主管部门提交备案资料

发展改革（能源）主管部门对备案资料进行审核

管道企业补充资料

资料齐全

否

准予备案

符合相关安全运行条件

是

否

不准予备案

出具备案受理书

出具

不予备案告知书

是

受理，并组织相关部门和管道保护方面专家进行评审

石油天然气管道重新启用备案申报表

申请企业（印章）：                填表日期：     年   月   日

| 管道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 |  | 管 径 |  |
| 首次投运 时 间 |  | 输送介质 |  |
| 管道所属 企业名称 |  | 地 址 |  |
| 法 定 代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 停止运行/ 封存时间 |  |  |  |
| 备案管道长度、起止点 |  |  |  |
| 启用理由 |  |  |  |
| 安全运行保障主要内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、管道所属企业是指管道投入运行后的管理企业；

五、备案需提交的材料：

①管道基本情况，包括路由走向图、管道初次投运时间、停止运行或者封存时间、管道参数（设计压力、管径、长度）及检验信息等；

②重新启用的依据和理由；

③重新启用管道安全运行保障方案。

六、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

七、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

八、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

九、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

管道重新启用备案受理书

文书编号：

：

你单位报送的                  □停止运行 □封存重新启用备案资料收悉。根据专家评审意见，经审核，符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，准予备案。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

管道重新启用不予备案告知书

文书编号：

：

你单位报送的                  □停止运行 □封存重新启用备案资料收悉。根据专家评审意见，经审核，不符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，不予备案。理由如下：

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

石油天然气管道竣工测量图备案程序

管道企业向发展改革（能源）主管部门提交相关备案资料

发展改革（能源）主管部门对备案资料进行审核

管道企业补充资料

资料齐全

否

准予备案

出具备案受理书

是

石油天然气管道竣工测量图备案申报表

申请企业（印章）：                填表日期：     年   月   日

| 管道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 |  | 管 径 |  |
| 投运时间 |  | 输送介质 |  |
| 管道所属 企业全称 |  | 地 址 |  |
| 法 定 代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 备案内容 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、管道所属企业是指管道投入运行后的管理企业；

五、备案需提交的材料：

符合规范的纸质和电子版管道竣工测量图，包括管道中线测量成果表、线路走向总平面图、线路带状地形图、线路纵断面图、穿（跨）越地形图和纵断面图。

六、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

七、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

八、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

九、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道竣工测量图备案受理书

文书编号：

：

你单位报送的                  竣工测量图备案资料收悉。经审核，符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，准予备案。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

石油天然气管道应急预案备案程序

管道企业向发展改革（能源）主管部门提交相关备案资料

发展改革（能源）主管部门对备案资料进行审核

管道企业补充资料

资料齐全

否

是

准予备案

出具备案受理书

石油天然气管道企业应急预案备案申报表

申请企业（印章）：                填表日期：     年   月   日

| 管道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 |  | 管 径 |  |
| 投运时间 |  | 输送介质 |  |
| 管道所属 企业全称 |  | 地 址 |  |
| 法 定 代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 备案内容 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、管道所属企业是指管道投入运行后的管理企业；

五、备案需提交的材料：

①应急预案专家评审意见；

②按照评审意见修改完善的纸质和电子版应急预案文本。

六、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

七、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

八、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

九、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道企业应急预案备案受理书

文书编号：

：

你单位报送的                  应急预案备案资料收悉。经审核，符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，准予备案。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

石油天然气管道企业管道建设

选线方案备案程序

管道企业向省级发展改革（能源）主管部门提交相关备案资料

省级发展改革（能源）主管部门对备案资料内容进行审核

管道企业补充资料

资料齐全，内容符合要求

否

准予备案

出具备案受理书

是

石油天然气管道企业管道建设选线方案

备案申报表

申请企业（印章）：                填表日期：     年   月   日

| 管道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道所属企业名称 |  | 地 址 |  |
| 法 定 代表人 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 信 箱 |  |
| 备案内容 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、管道所属企业是指管道投入运行后的管理企业；

五、备案需提交的材料：

①管道建设规划及选线方案文本；

②自然资源主管部门的审核意见。

六、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

七、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

八、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

九、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交省发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道企业管道建设选线方案

备案受理书

文书编号：

：

你单位报送的                  管道选线方案备案资料收悉。经审核，符合《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》的规定，准予备案。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年  月  日

本文书一式两份，一份交申请单位，一份存档。

二、监督管理法律文书（样式）

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

企业履行法定管道保护职责监督抽查记录

文书编号：

| 抽查类型 | 企业履行法定管道保护职责监督抽查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查内容 | □企业岗位安全责任制和管道安全管理制度、隐患排查治理制度、安全风险评估制度的建立和落实情况； □配备管道泄漏监测系统、入侵报警系统、视频监控系统、地理信息系统和出入控制系统等管道保护技术装备情况； □开展管道巡护、检测和维修情况； □对不符合安全使用条件的管道进行更新、改造或者停止使用情况； □管道沿线标志、警示牌设立情况； □管道竣工测量图报送备案情况； □管道事故应急预案制定、演练及报送备案情况； □对停止运行、封存、报废的管道采取安全防护措施和报送备案情况； □停止运行、封存管道重新启用落实安全运行保障措施和报送备案情况； □与管道所在地乡（镇）人民政府、街道办事处以及城市轨道交通、电力等涉及运行期杂散电流干扰的建设单位建立信息沟通机制情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（管道） 名 称 |  |  |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督抽查人员（签名） |  | 单位随同 人员（签名） |  |  | 抽查 日期 |  |  |
| 抽查情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

此记录由发展改革（能源）主管部门存档，检查记录可另附页。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

在建管道的管道保护监督抽查记录

文书编号：

| 抽查项目 | 在建管道的管道保护监督抽查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查内容 | □管道建设是否符合核准文件要求； □地理条件限制区域的施工作业，是否符合经批准的防护方案或者改线方案； □建设工地管道保护制度的建立与落实情况； □工程监理、安全巡护落实情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（管道）名称 |  |  |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督抽查人员 （签名） |  | 单位随同人员 （签名） |  |  | 抽查 日期 |  |  |
| 抽查情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

此记录由发展改革（能源）主管部门存档，检查记录可另附页。

管道保护专项验收申报表

申请企业（印章）：                   填表日期：     年   月   日

| 管道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 |  | 管 径 |  |
| 计划投运时间 |  | 计划输送介质 |  |
| 管道所属 企业全称 |  | 地 址 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电 子 邮 箱 |  |
| 本工程项目，已于 年 月 日，完成全部建设内容，经本企业内部工程验收，已具备投产条件。根据《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第十九条之规定，申请 省/市/县（市、区）发展改革（能源）主管部门对本工程项目进行管道保护方面的专项验收。 申请人（印章） 年 月 日 |  |  |  |

填写说明

一、申请人应当如实填写，并对所填写的内容真实性负责；

二、用钢笔或者墨水笔填写，字迹清楚；采用打印的，字体不小于五号字；

三、申请企业名称与市场监督管理部门核发营业执照的名称一致；

四、与申请表同时提交：

①项目核准文件；

②建设单位管道保护预验收报告；

③管道路由走向图。

五、申请表必须加盖申请单位印章（印章复印无效）；

六、所提供的文件和资料应为A4纸，所有复印件应加盖申请企业印章；

七、填写的名称、地址应该使用全称，表格内数据使用阿拉伯数字，日期使用公历；

八、本表一式两份，一份留存填报单位，一份提交发展改革（能源）主管部门。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

石油天然气管道保护专项验收意见书

文书编号：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 度 |  | 起止点 |  |
| 设计压力 |  | 管 径 |  |
| 输送介质 |  | 核准时间 |  |
| 建设单位名称 |  | 设计单位名称 |  |
| 施工单位名称 |  | 监理单位名称 |  |
| 专项验收意见： 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |  |
| 抄送 |  |  |  |

验收意见可另附页。本表一式两份，一份存档，一份交申请单位。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

运行管道保护监督抽查记录

文书编号：

| 抽查项目 | 运行管道保护监督抽查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查内容 | □是否存在擅自开启、关闭管道阀门； □在埋地管道上方的巡查便道上是否行驶重型车辆； □在地面管道线路、架空管道线路和管桥上是否行走或者放置重物； □是否移动、毁损、涂改管道标志或者警示牌。 |  |  |  |  |  |
| 单位（管道）名称 |  |  |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 监督抽查人员（签名） |  | 单位随同人员（签名） |  | 抽查 日期 |  |  |
| 抽查情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

此记录由发展改革（能源）主管部门存档，检查记录可另附页。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

举报投诉受理登记

文书编号：

| 举报人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 |  | 受理时间 | 年 月 日 时 分 |
| 举报的违法事实记录 |  |  |  |
| 对违法事实核查处理情况 |  |  |  |
| 发展改革（能源）主管部门（印章） 年 月 日 |  |  |  |
| 对违法事实核查处理情况的告知 |  |  |  |
| 告知人 |  | 告知时间 |  |
| 备 注 |  |  |  |

此记录由发展改革（能源）主管部门存档。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

责令立即改正通知书

文书编号：

：

根据《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》有关规定，我           于     年  月  日对你单位进行了管道保护监督抽查，发现存在下列管道保护违法行为，现责令立即改正：

1、

2、

3、

你单位应当采取措施，确保管道安全。对管道保护违法行为，将依法依规移交相关执法机关予以处罚。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年   月   日

被检查单位签收                       年   月   日

本文书一式两份，一份交被检查单位，一份存档。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

责令限期改正通知书

文书编号：

：

根据《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》有关规定，我            于     年   月   日对你单位进行了管道保护监督抽查，发现存在下列管道保护违法行为：

1、

……

6、

……

10、

对上述第1项，责令你单位于     年   月   日前改正；第6项，责令你单位于     年   月   日前改正；第10项，责令你单位于     年   月   日前改正。

改正期间，你单位应当采取措施，确保管道安全。对管道保护违法行为，将依法依规移交相关执法机关予以处罚。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年   月   日

被检查单位签收                       年   月   日

本文书一式两份，一份交被检查单位，一份存档。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

移送函

文书编号：

：

本机关于        年        月        日发现的

行为涉嫌违反

规定，需要你单位立案查处，现将有关线索、证据材料移送到你单位处理，请将处理结果函告本机关。

附：违法行为相关材料

联系人：             联系电话：

发展改革（能源）主管部门（印章）

年   月   日

相关执法部门签收                    年   月   日

一式两份，一份交相关执法部门，一份存档。

（此处印制发展改革（能源）主管部门名称）

管道重大隐患整改通知书

文书编号：

：

根据《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》有关规定，我           于     年   月   日对你单位管道保护进行了监督抽查，发现存在下列管道隐患：

1、

2、

3、

上述隐患已构成重大隐患，责令你单位于×××年×月×日前改正。

管道隐患消除前，你单位应当采取措施，确保管道安全。对管道保护违法行为，将依法依规移交相关执法机关予以处罚。

发展改革（能源）主管部门（印章）

年   月   日

被检查单位（管道）签收               年   月   日

一式两份，一份交检查单位（管道），一份存档。